주간 전력수요 실적 및 전망

′22.3.4(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	2/25(금)	2/26(토)	2/27(일)	2/28(월)	3/1(화)	3/2(수)	3/3(목)	3/4(금)
실 적	81,012	67,374	64,965	74,601	69,920	77,656	77,429	78,387 (잠정)
예 측	82,000	68,000	66,000	78,500	71,500	80,000	78,500	78,000
오 차	-988	-626	-1,035	-3,899	-1,580	-2,344	-1,071	387

3/5(토)	3/6(일)	3/7(월)	3/8(화)	3/9(수)	3/10(목)	3/11(금)	3/12(토)	3/13(일)	3/14(월)
67,500	66,000	79,400	77,500	70,500	78,500	78,000	64,500	63,000	78,000

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	3/5(토)		3/6(일)		3/7(월)		3/8(화)		3/9(수)		3/10(목)		3/11(금)		3/12(토)		3/13(일)		3/14(월)
예측 최대부하	67,500		66,000		79,400		77,500		70,500		78,500		78,000		64,500		63,000		78,000
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	5	-2	6	-3	9	-1	11	1	14	2	13	3	14	4	15	4	13	6	13	5
인천	4	-1	5	-2	5	-1	8	1	10	2	11	3	11	4	12	3	12	5	11	5
수원	6	-1	6	-3	9	-4	12	-1	14	-1	14	1	14	3	15	1	13	5	13	4
원주	6	-2	7	-5	9	-4	11	-1	14	0	14	0	15	3	16	1	13	4	14	3
대전	8	0	9	-3	11	-3	14	-1	17	-1	16	1	17	4	18	3	15	5	16	5
대구	10	4	11	-1	13	-1	15	0	19	1	18	3	19	5	19	4	17	7	17	7
광주	8	2	9	-1	12	-1	15	0	17	2	16	3	17	6	18	5	15	6	16	7
부산	12	6	12	-1	12	2	14	4	16	6	15	7	16	8	16	8	16	9	15	9
전국가중	7.4	0.7	8.1	-2.3	10.1	-0.7	12.3	1.2	15.0	2.4	14.2	3.6	15.1	5.0	15.8	4.6	14.2	6.5	14.1	6.1
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준