주간 전력수요 실적 및 전망

′22.3.11(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	3/4(금)	3/5(토)	3/6(일)	3/7(월)	3/8(화)	3/9(수)	3/10(목)	3/11(금)
실 적	78,189	66,375	64,675	77,345	76,854	67,781	74,022	74,509 (잠정)
예 측	78,000	67,500	66,000	79,400	77,500	70,500	78,500	78,000
오 차	189	-1,125	-1,325	-2,055	-646	-2,719	-4,478	-3,491

3/12(토)	3/13(일)	3/14(월)	3/15(화)	3/16(수)	3/17(목)	3/18(금)	3/19(토)	3/20(일)	3/21(월)
62,700	60,800	76,000	76,000	73,500	75,000	76,500	64,000	62,000	75,000

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	3/12(토)		3/13(일)		3/14(월)		3/15(화)		3/16(수)		3/17(목)		3/18(금)		3/19(토)		3/20(일)		3/21(월)
예측 최대부하	62,700		60,800		76,000		76,000		73,500		75,000		76,500		64,000		62,000		75,000
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	19	6	15	10	14	9	13	4	12	3	13	3	10	5	9	2	10	2	10	3
인천	15	6	13	8	12	7	9	4	9	3	11	3	9	4	9	2	10	2	10	3
수원	19	3	16	10	14	8	13	4	12	2	13	2	11	5	10	2	10	1	10	2
원주	19	4	16	11	17	8	15	5	13	3	14	3	11	5	10	2	11	1	12	2
대전	20	9	17	12	17	10	16	5	15	4	16	3	13	6	12	2	12	2	12	3
대구	21	9	18	12	19	10	20	7	19	7	16	5	13	7	13	5	14	4	12	4
광주	22	12	18	13	18	10	17	6	16	6	17	6	14	8	13	4	13	4	13	5
부산	17	11	17	13	16	11	16	9	17	9	15	8	14	9	14	7	14	6	14	7
전국가중	18.8	7.7	16.0	11.1	15.3	9.5	14.5	5.6	14.0	4.9	14.1	4.4	11.6	6.2	11.0	3.5	11.6	3.1	11.4	4.0
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준