주간 전력수요 실적 및 전망

′22.3.18(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	3/11(금)	3/12(토)	3/13(일)	3/14(월)	3/15(화)	3/16(수)	3/17(목)	3/18(금)
실 적	74,509	62,114	61,436	76,789	71,988	71,118	75,793	76,980 (잠정)
예 측	78,000	62,700	60,800	76,000	76,000	73,500	75,000	76,500
오 차	-3,491	-586	636	789	-4,012	-2,382	793	480

3/19(토)	3/20(일)	3/21(월)	3/22(화)	3/23(수)	3/24(목)	3/25(금)	3/26(토)	3/27(일)	3/28(월)
67,300	64,000	76,000	74,500	75,500	73,500	72,500	64,500	61,500	72,500

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	3/19(토)		3/20(일)		3/21(월)		3/22(화)		3/23(수)		3/24(목)		3/25(금)		3/26(토)		3/27(일)		3/28(월)
예측 최대부하	67,300		64,000		76,000		74,500		75,500		73,500		72,500		64,500		61,500		72,500
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	7	3	9	1	11	0	11	2	11	2	12	2	15	4	15	5	15	7	13	7
인천	7	2	8	2	9	1	10	2	9	2	10	3	13	4	14	6	14	7	12	6
수원	6	3	9	1	11	-1	11	1	11	1	12	1	15	3	15	4	15	6	12	5
원주	6	3	9	1	12	0	12	2	12	0	12	1	15	2	15	4	16	3	14	5
대전	7	2	10	2	13	0	12	2	13	1	14	1	17	3	16	5	17	6	15	5
대구	7	3	11	2	14	3	14	5	13	3	16	4	18	4	17	6	17	5	17	8
광주	9	5	11	3	14	3	13	5	14	2	15	3	17	5	17	7	17	8	15	7
부산	8	6	11	4	14	6	14	7	12	5	15	6	16	8	16	9	16	9	17	10
전국가중	7.3	3.7	9.7	2.0	12.1	1.8	12.1	3.5	11.6	2.6	13.2	3.0	15.6	4.8	15.5	6.1	15.6	7.1	14.4	7.4
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준