주간 전력수요 실적 및 전망

′22.3.25(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	03/18(금)	03/19(토)	03/20(일)	03/21(월)	03/22(화)	03/23(수)	03/24(목)	3/25(금)
실 적	76,980	66,838	62,882	74,566	73,197	78,526	73,156	72,500 (예상)
예 측	76,500	67,300	64,000	76,000	74,500	75,500	73,500	72,500
오 차	480	-462	-1,118	-1,434	-1,303	3,026	-2,382	0

3/26(토)	3/27(일)	3/28(월)	3/29(화)	3/30(수)	3/31(목)	4/1(금)	4/2(토)	4/3(일)	4/4(월)
65,000	62,000	72,500	72,000	77,000	72,500	72,000	63,000	60,500	71,500

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	3/26(토)		3/27(일)		3/28(월)		3/29(화)		3/30(수)		3/31(목)		4/1(금)		4/2(토)		4/3(일)		4/4(월)
예측 최대부하	65,000		62,000		72,500		72,000		77,000		72,500		72,000		63,000		60,500		71,500
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	18	10	12	5	13	2	15	4	13	6	13	3	14	3	14	4	15	5	15	6
인천	15	8	10	6	11	3	12	4	11	7	11	4	11	4	12	5	13	5	13	6
수원	17	10	12	3	13	1	16	2	13	5	13	3	14	2	14	2	15	3	15	4
원주	16	12	12	4	14	0	16	1	14	5	12	4	14	1	14	2	15	2	17	4
대전	17	11	14	4	14	0	17	2	15	6	13	4	14	2	15	2	16	2	17	4
대구	20	13	18	7	14	3	18	4	18	7	14	7	15	3	17	4	17	5	18	5
광주	13	11	15	4	15	3	19	4	16	8	14	5	15	4	16	4	17	4	17	5
부산	19	14	17	10	14	5	16	7	17	10	14	9	14	6	16	7	16	7	17	7
전국가중	17.7	11.2	13.8	6.1	13.4	2.6	15.8	4.4	14.5	7.1	13.2	4.9	14.0	3.6	14.8	4.4	15.5	5.0	15.9	5.8
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준