주간 전력수요 실적 및 전망

′22.6.17(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	6/10(금)	6/11(토)	6/12(일)	6/13(월)	6/14(화)	6/15(수)	6/16(목)	6/17(금)
실 적	71,369	62,034	61,303	71,537	71,796	69,538	70,925	74,000 (예상)
예 측	71,000	62,500	61,500	76,000	75,500	73,500	73,000	72,500
오 차	369	-466	-197	-4,463	-3,704	-3,962	-2,075	1,500

6/18(토)	6/19(일)	6/20(월)	6/21(화)	6/22(수)	6/23(목)	6/24(금)	6/25(토)	6/26(일)	6/27(월)
63,000	62,800	75,000	76,000	76,000	75,500	75,000	62,500	62,000	74,000

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	6/18(토)		6/19(일)		6/20(월)		6/21(화)		6/22(수)		6/23(목)		6/24(금)		6/25(토)		6/26(일)		6/27(월)
예측 최대부하	63,000		62,800		75,500		76,000		76,000		75,500		75,000		62,500		62,000		74,000
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	30	21	29	21	31	22	31	22	29	22	28	22	27	21	27	21	28	21	28	21
인천	26	20	26	20	27	21	28	21	27	21	26	21	25	21	27	20	26	20	26	20
수원	30	21	30	21	30	21	30	21	28	22	28	22	27	21	28	20	28	21	28	20
원주	29	21	30	21	30	21	31	21	30	22	29	22	28	21	28	20	29	20	29	20
대전	31	22	31	22	32	22	31	22	30	23	29	22	28	22	29	21	29	21	29	21
대구	32	22	33	22	33	23	31	23	31	23	31	23	29	22	29	22	29	21	29	21
광주	31	22	32	22	32	22	29	23	30	22	29	22	28	22	29	22	29	21	29	22
부산	26	21	27	21	27	21	26	22	26	22	26	21	26	21	26	21	26	21	26	21
전국가중	29.2	21.2	29.1	21.2	30.1	21.7	29.6	22.0	28.5	22.1	27.9	21.8	27.0	21.2	27.3	21.0	27.7	20.9	27.7	20.9
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준