주간 전력수요 실적 및 전망

22.7.15(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위 : ㎿]

구 분	7/8(금)	7/9(토)	7/10(일)	7/11(월)	7/12(화)	7/13(수)	7/14(목)	7/15(금)
실 적	86,700	75,216	75,166	87,280	87,573	85,034	85,530	83,500 (예상)
예 측	85,500	76,000	75,500	90,300	91,000	90,500	91,500	89,500
오 차	1,200	-784	-334	-3,020	-3,427	-5,466	-5,970	-6,000

7/16(토)	7/17(일)	7/18(월)	7/19(화)	7/20(수)	7/21(목)	7/22(금)	7/23(토)	7/24(일)
74,000	73,000	88,000	87,500	89,000	88,500	88,000	74,500	74,000

2. 최대부하 전망

[단위 : ㎿, ℃]

구 분	7/16(토)		7/17(일)		7/18(월)		7/19(화)		7/20(수)		7/21(목)		7/22(금)		7/23(토)		7/24(일)
예측 최대부하	72,800		72,000		88,300		88,000		89,000		88,500		88,000		74,500		74,000
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	30	23	29	23	31	24	31	24	30	24	31	24	32	24	31	24	30	25
인천	28	23	27	23	29	23	28	23	29	24	29	24	29	24	28	24	29	24
수원	30	23	29	23	32	23	31	24	31	24	31	24	32	24	31	23	31	23
원주	29	21	29	22	30	22	31	22	31	23	31	23	32	23	31	23	31	23
대전	30	22	30	22	30	23	31	23	30	24	31	24	32	23	30	24	30	24
대구	33	23	33	23	30	24	32	24	32	25	32	24	34	24	33	25	32	25
광주	31	22	31	23	30	24	32	25	31	24	31	24	33	24	32	25	32	25
부산	30	24	29	24	28	24	29	24	29	25	29	24	30	24	30	24	30	25
전국가중	30.2	23.0	29.4	23.1	30.0	23.8	30.5	23.9	30.0	24.3	30.5	24.0	31.6	23.9	30.8	24.1	30.3	24.7
서울개황 (오후)

※ 수요관리 전 발전단 기준