2023∼2024년 연중 주별 수요예측

중앙전력관제센터 수요예측팀

※ 본 자료는 전력시장운영규칙 제5.9.7조(전력수급전망)에 따른 향후 2년간 수급전망을 위해 작성된 전망치이므로 사용에 주의하시기 바랍니다.

1. 예측방법

가. 거래소 예측모형(Short-term Electricity Load Forecasting)을 사용한 B.A.U. 전망

* B.A.U.(Business As Usual) 전망: 인위적 개입이 없이, 발전량, GDP, 기온 및 달력효과를 고려한 모형을 통해 제시된 전망치

나. 예측모형을 통한 월별발전량 및 주별최대전력 전망

○ (월별발전량) 최근 30년의 기온수준 및 GDP전망에 따른 모형전망

○ (주별최대전력) 최근 기온추이 및 주별 최대전력 패턴을 고려

- 주별 최대전력 발생패턴, 절기 및 휴일형태 등을 감안하여 산정

2. 주요 예측전제

가. 전력실적

○ 발전량 및 최대전력: `22년 9월 3주까지

나. GDP 증가율 : (`22년) 2.6%, (`23년) 2.5%, (`24년) 2.4%

다. 기온 : 8대 도시 기준 최대전력 발생시간 전 72시간 기온분포

※ 서울, 인천, 원주, 수원, 부산, 대구, 광주, 대전의 8개 도시의 가중평균 기온

○ 최근 30년 기상실적을 기준으로 기상 시나리오 반영

- 월·주별 발전량 예측 시 최근 30년 기온 실적 반영

- 동·하계 기간은 최근 이상기온 증가에 따른 보수적 시나리오 반영

※ 해당전망은 기상청 기상전망 부재에 따른 과거 기상실적을 바탕으로 작성된 전망치로서,
기상청 1개월ˑ3개월 자료를 사용하는 월간 수요전망치와 차이가 발생할 수 있음

3. 예측 결과 (수요관리전 추정)

(단위: GWh, MWh)

구분	월별 발전량	주별 최대전력	구분	월별 발전량	주별 최대전력
2023. 1	52,100	93,200	2024 1	55,730	93,700
		93,300			94,800
		94,200			95,700
		93,000			95,400
2	47,710	93,000	2	48,290	94,400
		90,600			92,100
		88,700			90,100
		89,000			90,400
3	49,540	82,800			86,000
		80,700	3	49,940	81,800
		79,500			80,600
		76,300			77,400
		76,000			77,000
4	44,510	73,900	4	45,490	74,900
		72,500			73,500
		70,000			71,000
		70,200			71,200
5	44,940	70,400	5	45,740	71,300
		70,600			71,600
		71,600			72,600
		72,800			73,800
6	45,010	74,100			75,200
		75,900	6	45,370	76,800
		76,900			77,900
		79,000			80,000
		80,500			81,500
7	50,290	85,900	7	51,710	87,100
		89,000			90,200
		93,400			94,700
		95,700			97,100
8	52,160	88,900	8	53,390	90,100
		97,700			99,100
		95,000			96,300
		92,800			94,100
		87,300			88,500
9	43,800	86,500	9	43,880	87,700
		82,900			84,100
		78,900			73,100
		75,300			77,100
10	45,560	73,500	10	47,200	74,500
		71,300			72,200
		70,200			71,100
		69,800			70,700
11	48,590	72,500			73,400
		73,000	11	49,530	74,000
		75,600			76,600
		79,800			80,900
		80,900			82,000
12	54,180	88,800	12	55,590	90,200
		92,300			93,700
		92,700			94,200
		94,000			95,500