발전기별 예방정비 계획

('16. 1. 29)

○ 대상기간 : 1.30 ∼ 2.7

※ 상기 발전기 정지계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8613)

구분	발전소	정지기간	비고

구분	발전소	정지기간	비고

수력/ 양수	화 천
	춘 천
	의 암
	청 평	#4 : 1.25 ~ 2.5
	팔 당	#3,4 : 2.1 09:00 ~ 2.2 18:00
	강 릉	#1,2	휴지
	섬진강	#1 : ‘15.10.1 ~ 3.31 #2 : ‘15.10.1 ~ 4.30 #3 : ‘15.11.1 ~ 2.29
	청평양수	#1 : 1.30 09:00 ~ 18:00 #2 : 1.31 09:00 ~ 18:00
	양양양수	#1,2 : 1.29 12:00 ~ 1.30 18:00 #4 : 2.5 12:00 ~ 20:00
	삼랑진양수	#2 : 1.30 09:00 ~ 18:00
	무주양수
	산청양수
	청송양수	#1 : ‘15.9.14 ~ 2.20
	예천양수
	소양강	#1,2 : 1.26 ~ 5.15
	충 주
	대 청
	안 동
	합 천
	주 암
	임 하
	용 담
LNG	서울화력
중유	평택화력	#2 : 1.30 00:00 ~ 24:00 #3 : 1.30 00:00 ~ 20:00 #4 : 1.31 09:00 ~ 15:00
	울산화력
	대 산
국내탄	영 동
	동 해
	서 천	#1 : 1.30 ~ 1.31 06:00 #2 : 1.31 ~ 2.1 06:00
석탄	여 수
	호 남
	삼천포
	영 흥	#4 : 1.30 01:00 ~ 3.28
	보 령
	태 안
	하 동
	당 진
기타(중앙)		대구 : 1.30 ~ 1.31 청주 : 1.29 12:00 ~ 1.31 18:00 수원 : 2.1 ~ 2.2 08:00
제주지역

복합	울 산
	서인천
	신인천
	오 성	#1GT : 1.31 08:00 ~ 19:00 CC : 2.6 ~ 2.10
	세종천연가스
	평 택
	분 당
	일 산
	보 령	#4GT : 1.30 ~ 2.1 #5GT : 1.30 ~ 1.31
	부 산	#1~4CC : 2.6 10:00 ~ 18:00
	포스코	#3CC : 2.2 15:00 ~ 17:00 2.3 09:00 ~ 12:00 #11GT : 2.1 13:00 ~ 17:00 #9CC : 1.31 08:00 ~ 17:00
	GS당진
	안 양
	부 천
	율 촌
	인 천
	광 양	#1,2CC : 2.6 ~ 2.11 04:00
	화 성
	송 도
	군 산
	인천공항
	영 월
	광 교
	판 교
	파 주
	별 내
	수 완
	안동천연가스
	양 주
	포 천
	안 산
	대구그린
	아산배방
	동두천
	강동하남
원자력	고 리	#4 : 1.27 ~ 3.12
	신고리
	월 성
	신월성
	한 빛	#6 : ‘15.12.5 ~ 2.16
	한 울