발전기별 예방정비 계획

('16. 3. 4)

○ 대상기간 : 3.5 ∼ 3.13

※ 상기 발전기 정지계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8613)

구분	발전소	정지기간	비고

구분	발전소	정지기간	비고

복합	울 산	#3GT : 2.15 ~ 3.10 #2CC : 3.8 13:00 ~ 16:00
	서인천	#3CC :3.5 ~ 3.6
	신인천	#1CC :3.5 ~ 3.6
	오 성	#1CC : 3.5 02:00 ~ 3.7 02:00
	세종천연가스
	평 택
	분 당	#1GT : 3.5 ~ 3.10 #2GT : 3.5 09:00 ~ 18:00
	일 산	#2GT : 3.7 00:00 ~ 3.8 24:00 #2GT : 3.14 ~ 3.16
	보 령	#3GT : 3.12 ~ 3.14
	부 산	#2,4CC : 3.12 ~ 3.13
	포스코	#7CC : 2.27 ~ 3.11 12:00
	GS당진	#3CC : 3.6
	안 양
	부 천
	율 촌
	인 천	#1GT : 3.12 06:00 ~ 09:00 #1CC : 3.12 09:00 ~ 3.13 08:00 #2GT : 3.13 08:00 ~ 11:00
	광 양	#1,2CC : 3.5 00:00 ~ 3.7 05:00 #1,2CC : 3.12 00:00 ~ 3.14 05:00
	화 성
	송 도
	군 산	#1CC : 3.5 13:00 ~ 22:00
	인천공항
	영 월
	광 교
	판 교
	파 주
	별 내
	수 완
	안동천연가스	#1CC : 3.5 01:00 ~ 3.11 04:00
	양 주
	포 천	#1CC : 3.5 01:00 ~ 3.6
	안 산	#1CC : 3.6 03:00 ~ 18:00
	대구그린파워
	아산배방
	동두천
	하남열병합
	신오산열병합
원자력	고 리	#4 : 1.27 ~ 3.12
	신고리
	월 성	#1 : 2.29 ~ 4.10
	신월성
	한 빛
	한 울	#3 : 2.12 ~ 5.27
제주지역		남제주#1 : 3.19 00:00 ~ 3.25 17:00 남제주#2 : 3.12 00:00 ~ 3.13 17:00 제주내연#1 : 3.6 06:00 ~ 3.8 18:00 제주내연#2 : 3.5 09:00 ~ 13:00

수력/ 양수	화 천	#1 : 3.7 ~ 3.18
	춘 천
	의 암
	청 평	#2 : 2.22 ~ 5.1
	팔 당	#2 : 2.25 ~ 3.9 #1 : 3.4 ~ 3.17 #3 : 3.10 ~ 3.23
	강 릉	#1,2	휴지
	섬진강	#1 : ‘15.10.1 ~ 3.31 #2 : ‘15.10.1 ~ 4.30 #3 : ‘15.11.1 ~ 3.31
	청평양수
	양양양수	#1 : 3.8 09:00 ~ 18:00 #2 : 2.25 ~ 9.11
	삼랑진양수	#2 : 3.10 09:00 ~ 18:00
	무주양수	#2 : 3.7 09:00 ~ 3.8 18:00 #1 : 3.9 09:00 ~ 3.10 18:00
	산청양수
	청송양수
	예천양수	#1,2 : 3.4 09:00 ~ 3.6 17:00
	소양강	#1,2 : 1.26 ~ 5.15
	충 주	#1 : 3.7 11:00 ~ 18:00 #2 : 3.8 09:00 ~ 18:00 #1,2 : 3.9 09:00 ~ 12:00
	대 청	#2 : 3.7 ~ 4.30
	안 동	#2 : 2.26 ~ 5.4 #1 : 3.9 ~ 3.16
	합 천
	주 암
	임 하	#2 : 3.7 ~ 3.31
	용 담	#1 : 3.7 ~ 4.15
LNG	서울화력
중유	평택화력	#2,3,4 : 3.5 01:00 ~ 3.6
	울산화력	#4 : 3.5 01:00 ~ 3.6
	대 산
국내탄	영 동
	동 해
	서 천	#1 : 3.5 00:00 ~ 3.6 06:00 #2 : 3.12 00:00 ~ 3.13 06:00
석탄	여 수
	호 남	#1 : 2.21 ~ 4.4
	삼천포	#1 : 3.3 ~ 3.14 #6 : 3.3 ~ 3.16
	영 흥	#4 : 1.30 ~ 3.14 #6 : 2.20 ~ 4.19
	보 령
	태 안
	하 동	#7 : 3.9 ~ 4.12
	당 진	#2 : 3.1 ~ 5.1
기타(중앙)