발전기별 예방정비 계획

('16. 4. 15)

○ 대상기간 : 4.16 ∼ 4.24

※ 상기 발전기 정지계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8614)

구분	발전소	정지기간	비고
복합	울 산
	서인천	#2CC : 4.11 ~ 4.21 #7CC : 4.21 ~ 5.1 #1,5,6,7,8CC : 4.16 ~ 4.17
	신인천	#6GT : 4.6 ~ 4.16 #3ST : 4.24 ~ 4.30 #4CC : 4.17 ~ 4.30
	오 성	#1CC : 4.16 00:00 ~ 4.17 24:00 #1CC : 4.23 00:00 ~ 4.24 24:00
	세종천연가스	#1GT : 4.1 ~ 5.3 #2GT : 4.6 ~ 5.8 #1ST : 4.6 ~ 5.3
	평 택
	분 당	#7GT : 4.18 ~ 5.12
	일 산	#1GT : 4.19 09:00 ~ 18:00 #4GT : 4.20 09:00 ~ 18:00 #3GT : 4.23 09:00 ~ 4.24 18:00
	보 령	#1GT : 3.28 ~ 5.13 #1ST : 4.14 ~ 5.5 #2GT : 4.16 08:00 ~ 4.17 23:00 #6GT : 4.16 ~ 4.17
	부 산	#3CC : 4.16 ~ 4.22 #2CC : 4.23 ~ 4.29
	포스코	#5,6CC : 4.16 08:00 ~ 4.18 06:00
	GS당진	#3CC : 4.16 00:00 ~ 24:00
	안 양	#3GT : 4.11 ~ 4.24
	부 천	#1ST : 4.4 ~ 4.17
	율 촌
	인 천	#3CC : 4.18 ~ 4.22
	광 양	#1,2CC : 4.16 00:00 ~ 4.18 05:00 #1,2CC : 4.23 00:00 ~ 4.25 05:00
	화 성
	송 도
	군 산
	인천공항
	영 월	#2GT : 4.3 ~ 5.13 #1GT : 4.10 ~ 5.20 #3GT : 4.16 ~ 4.17, 4.23 ~ 5.12 #1ST : 4.23 ~ 5.12
	광 교	#1CC : 4.16 09:00 ~ 4.17 18:00
	판 교
	파 주
	별 내
	수 완
	안동천연가스
	양 주
	포 천	#1GT : 4.16 ~ 5.12 #2GT : 4.21 ~ 5.17 #1ST : 4.21 ~ 5.12
	안 산	#1CC : 4.17 01:00 ~ 17:00
	대구그린파워
	아산배방
	동두천	#2CC : 4.16 ~ 5.16 #1GT : 4.17 09:00 ~ 14:00
	하남열병합
	신오산열병합
원자력	고 리
	신고리
	월 성
	신월성
	한 빛
	한 울	#3 : 2.12 ~ 5.27
기타(중앙)

구분	발전소	정지기간	비고
수력/ 양수	화 천
	춘 천	#1 : 4.7 ~ 4.18 #2 : 4.21 ~ 5.2
	의 암	#1 : 4.8 ~ 4.19
	청 평	#2 : 2.22 ~ 5.1 #3 : 4.18 10:00 ~ 18:00
	팔 당	#2 : 4.11 ~ 4.26
	강 릉	#1,2	휴지
	섬진강	#2 : ‘15.10.1 ~ 4.30 #3 : ‘15.11.1 ~ 6.30
	청평양수
	양양양수	#2 : 2.25 ~ 9.11 #1 : 4.19 21:00 ~ 24:00 #3,4 : 4.15 10:00 ~ 4.19 24:00 #1,2,3,4 : 4.20 ~ 7.12
	삼랑진양수	#2 : 4.15 ~ 5.2 #1 : 4.23 09:00 ~ 18:00 #1 : 4.26 09:00 ~ 18:00
	무주양수	#1 : 4.19 13:00 ~ 15:00 #2 : 4.20 14:00 ~ 17:00
	산청양수	#1,2 : 4.20 12:00 ~ 14:00 #2 : 4.19 09:00 ~ 18:00
	청송양수	#1,2 : 4.20 14:00 ~ 16:00 #1,2 : 4.22 16:00 ~ 17:00 #1,2 : 4.28 12:00 ~ 14:00
	예천양수
	소양강	#1,2 : 1.26 ~ 5.15
	충 주	#6 : 4.11 ~ 4.25 #1,2 : 4.18 10:00 ~ 14:00 #3 : 4.18 14:00 ~ 18:00 4.19 09:00 ~ 18:00 4.20 09:00 ~ 12:00 #4 : 4.18 14:00 ~ 18:00 4.19 09:00 ~ 18:00 4.20 09:00 ~ 18:00
	대 청	#2 : 3.7 ~ 4.30
	안 동	#2 : 2.26 ~ 5.4 #1 : 4.21 ~ 6.29
	합 천	#2 : 3.21 ~ 6.3
	주 암	#2 : 4.5 ~ 4.19
	임 하	#1 : 4.16 ~ 4.19
	용 담
LNG	서울화력	#5 : 4.15 ~ 4.25
중유	평택화력	#2 : 4.9 ~ 5.8 #3 : 4.16 01:00 ~ 4.17 21:00 #4 : 4.16 01:00 ~ 4.17 23:00
	울산화력	#5 : 3.28 ~ 7.5
	대 산
국내탄	영 동
	동 해	#1 : 4.9 ~ 4.21
	서 천	#1 : 4.23 00:00 ~ 4.24 06:00
석탄	여 수	#2 : 4.16 ~ 5.3
	호 남	#1 : 4.17 ~ 4.18
	삼천포	#4 : 3.22 ~ 5.8 #3 : 4.14 ~ 4.23
	영 흥	#6 : 2.20 ~ 4.19
	보 령	#3 : 4.2 ~ 5.26 #5 : 4.8 ~ 6.1 #4 : 4.16 20:00 ~ 4.17 16:00
	태 안	#5 : 4.2 ~ 5.16
	하 동	#4 : 4.5 ~ 5.24 #8 : 4.17 ~ 4.23 #3 : 4.24 ~ 4.26
	당 진	#2 : 3.1 ~ 5.1 #8 : 4.2 ~ 5.21 #4 : 4.14 ~ 4.23
제주지역		제주내연#2 : 3.26 ~ 4.27