발전기별 예방정비 계획

('16. 5. 27)

○ 대상기간 : 5.28 ∼ 6.5

※ 상기 발전기 정지계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8614)

구분	발전소	정지기간	비고
복합	울 산	#5GT : 6.6 ~ 6.30 #1GT : 5.31 ~ 6.1 #4CC : 5.28 00:00 ~ 5.30 06:00
	서인천	#6CC : 4.26 ~ 6.2 #5CC : 5.24 ~ 6.30
	신인천
	오 성	#1GT : 5.28 ~ 5.29
	세종천연가스
	평 택
	분 당
	일 산	#6GT : 5.20 ~ 6.24 #1GT : 5.28 09:00 ~18:00 #1ST : 5.25 10:00 ~ 5.30 09:00 #5GT : 5.30 09:00 ~ 6.3 18:00
	보 령	#5GT : 4.25 ~ 6.10 #3ST : 5.12 ~ 6.2
	부 산	#2CC : 5.28 ~ 5.29 #7GT : 5.16 ~ 7.2 #8GT : 5.21 ~ 7.7 #4ST : 5.21 ~ 7.2 #1CC : 6.4 ~ 6.5
	포스코	#5CC : 5.27 ~ 5.30 09:00 #6CC : 5.28 ~ 5.30 09:00 #8CC : 5.29 08:00 ~ 12:00
	GS당진
	안 양	#1GT : 5.23 ~ 5.28 14:00
	부 천
	율 촌	#1GT : 5.23 ~ 6.2 #2GT : 6.3 ~ 6.13
	인 천	#3GT : 5.16 ~ 6.2 #2GT : 6.3 ~ 6.8 #1GT : 5.28 ~ 6.2
	광 양	#1,2CC : 5.29 00:00 ~ 5.30 05:00 #1,2CC : 6.4 00:00 ~ 6.7 04:00
	화 성	#1CC : 5.29 00:00 ~ 18:00
	송 도	#1ST : 5.5 ~ 5.29 #2GT : 5.5 ~ 5.29
	군 산
	인천공항	#2GT,1ST : 5.16 ~ 5.30
	영 월
	광 교
	판 교	#1CC : 5.29 01:00 ~ 13:00
	파 주	#1CC : 4.28 ~ 6.26
	별 내
	수 완
	안동천연가스
	양 주
	포 천	#1CC : 5.28 00:01 ~ 5.29 24:00 #2CC : 5.28 00:01 ~ 5.30 07:00
	안 산	#1CC : 5.14 ~ 5.29
	대구그린파워
	아산배방
	동두천	#1CC : 5.21 ~ 6.20
	하남열병합
	명품오산열병합
원자력	고 리
	신고리
	월 성
	신월성
	한 빛	#2 : 5.4 ~ 7.1
	한 울	#3 : 2.12 ~ 6.28 #2 : 5.9 ~ 6.17 #5 : 5.9 ~ 7.14
기타(중앙)		대구열병합 : 4.25 ~ 6.1 수원열병합 : 5.22 ~ 6.25 안산도시개발 : 5.21 ~ 5.29 노원열병합 : 5.15 16:00 ~ 7.2 22:00 오산열병합 : 5.14 ~ 5.31 청주열병합 : 5.27 ~ 6.30

구분	발전소	정지기간	비고
수력/ 양수	화 천	#3 : 5.2 ~ 6.5 #1 : 5.30 08:00 ~ 5.31 18:00 #2 : 6.7 08:00 ~ 6.8 18:00
	춘 천
	의 암
	청 평	#3 : 5.9 ~ 6.1
	팔 당
	강 릉	#1,2	휴지
	섬진강	#2 : ‘15.10.1 ~ 6.30 #3 : ‘15.11.1 ~ 6.30
	청평양수	#1,2 : 5.21 09:00 ~ 6.20 24:00 #2 : 6.21 00:00 ~ 6.22 18:00
	양양양수	#2 : 2.25 ~ 9.11 #1,3,4 : 4.20 ~ 7.12
	삼랑진양수	#2 : 6.14 09:00 ~ 18:00
	무주양수	#1,2 : 6.8 11:00 ~ 13:00 #2 : 6.9 00:00 ~ 6.10 20:00 #1,2 : 6.16 12:00 ~ 14:00
	산청양수	#2 : 6.15 09:00 ~ 18:00
	청송양수	#1,2 : 6.1 17:00 ~ 21:00
	예천양수
	소양강
	충 주	#5 : 6.13 09:00 ~ 6.17 24:00
	대 청	#1,2 : 6.2 12:00 ~ 13:00
	안 동	#2 : 2.26 ~ 6.9 18:00 #1 : 6.2 09:00 ~ 7.22 18:00 #1,2 : 5.30 12:00 ~ 13:00
	합 천	#2 : 3.21 ~ 6.3 #1,2 : 6.3 12:00 ~ 13:00 #1 : 6.13 09:00 ~ 18:00 #2 : 6.14 09:00 ~ 18:00
	주 암
	임 하
	용 담	#1,2 : 6.10 13:00 ~ 18:00
LNG	서울화력
중유	평택화력	#3 : 5.30 ~ 6.28 #1 : 5.27 01:00 ~ 5.29 24:00 #2 : 5.27 00:00 ~ 5.29 22:00 #3 : 5.28 01:00 ~ 5.29 24:00 #4 : 5.28 00:00 ~ 5.30 24:00
	울산화력	#5 : 3.28 ~ 7.5 #4 : 6.1 ~ 6.15 #6 : 5.28 ~ 5.31
	대 산
국내탄	영 동
	동 해	#2 : 6.4 ~ 6.16
	서 천	#1 : 5.28 02:00 ~ 5.29 08:00 #2 : 5.28 ~ 6.6
석탄	여 수
	호 남
	삼천포
	영 흥	#1 : 5.14 ~ 6.27
	보 령	#5 : 4.8 ~ 6.1 #2 : 6.4 ~ 6.10
	태 안	#1 : 5.28 ~ 6.3 #5 : 4.2 ~ 6.3 #6 : 5.28 ~ 6.3
	하 동
	당 진	#3 : 6.6 ~ 7.30 #4 : 5.27 ~ 5.30 02:00 #1 : 5.2 ~ 6.20
제주지역		한림#1ST : 5.4 09:00 ~ 5.28 24:00 남제주#2 : 5.28 ~ 5.29 17:00 제주#3GT : 6.17 09:00 ~ 10:00