발전기별 예방정비 계획

('16. 8.26)

○ 대상기간 : 8.27 ∼ 9.4

※ 상기 발전기 정지계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8614)

구분	발전소	정지기간	비고
수력/ 양수	화 천
	춘 천
	의 암	#1 : 8.29 ~ 9.9
	청 평
	팔 당
	강 릉	#1,2	휴지
	섬진강	#2 : 8.29 19:00 ~ 20:00 #2 : 8.30 19:00 ~ 20:00
	청평양수	#1,2 : 8.27 09:00 ~ 8.28 09:00
	양양양수	#2 : 2.25 ~ 9.11 #1,3,4 : 9.1 12:00 ~ 14:00
	삼랑진양수	#2 : 8.27 09:00 ~ 18:00
	무주양수
	산청양수	#1 : 9.10 09:00 ~ 9.11 18:00
	청송양수	#1,2 : 9.9 10:00 ~ 12:00 #1,2 : 9.21 10:00 ~ 12:00
	예천양수
	소양강
	충 주	#2,3,4 : 8.27 07:00~11:00
	대 청
	안 동
	합 천
	주 암
	임 하
	용 담
LNG	서울화력
중유	평택화력	#1,3 : 8.26 19:00 ~ 8.29 10:00 #2,4 : 8.26 18:00 ~ 8.29 08:00
	울산화력
	대 산
국내탄	영 동	#1 : 9.1 ~ 2017.2.28
	동 해
	서 천	#2 : 8.26 22:00 ~ 8.28 04:00 #1 : 8.27 00:00 ~ 8.28 12:00
석탄	여 수
	호 남	#1 : 8.29 ~ 9.10
	삼천포	#5 : 9.3 ~ 10.24
	영 흥	#5 : 8.26 16:00 ~ 8.29 12:00
	보 령
	태 안	#7 : 9.3 ~ 10.17
	하 동	#6 : 9.3 ~ 10.22	거래소조정
	당 진	#3 : 9.3 ~ 10.30	거래소조정
기타(중앙)		목동 : 8.1 ~ 9.30
제주지역		남제주#2 : 8.27 00:00 ~ 8.28 17:00

구분	발전소	정지기간	비고
복합	울 산	#4CC : 8.28 00:00 ~ 8.29 06:00
	서인천	#2CC : 8.27 ~ 8.28 #7CC : 8.27 ~ 8.28
	신인천	#1,3CC : 8.27 ~ 8.28 #1CC : 9.3 ~ 9.13 #2ST : 9.3 ~ 9.9
	오 성	#1CC : 8.27 01:00 ~ 8.29 01:00 #1CC : 9.3 00:00 ~ 9.4 24:00
	세종천연가스	#1CC : 9.3 ~ 9.4
	평 택		거래소조정
	분 당	#2GT : 9.3 ~ 9.8 #2ST : 9.1 ~ 9.22
	일 산
	보 령
	부 산	#1CC : 8.27 ~ 8.28 #4CC : 9.3 ~ 9.4 #2CC : 9.10 ~ 9.11
	포스코	#5CC : 8.27 00:00 ~ 8.29 07:00 #6CC : 8.27 00:00 ~ 8.29 08:00 #7CC : 8.28 23:00 ~ 8.29 06:00 #8CC : 8.28 23:00 ~ 8.29 05:00 #9CC : 8.28 00:00 ~ 8.29 04:00 #9CC : 9.1 00:00 ~ 9.12 05:00
	GS당진	#2CC : 8.27 ~ 8.28
	안양/부천
	율 촌	#2CC : 8.27 00:00 ~ 8.29 07:00 #2CC : 9.3 00:00 ~ 9.5 07:00
	인 천	#1GT : 9.3 ~ 9.10
	광 양	#1CC : 8.27 00:00 ~ 8.29 04:00 #2CC : 8.27 00:00 ~ 06:00 #2CC : 8.27 23:00 ~ 8.29 04:00 #1,2CC : 9.2 23:00 ~ 9.5 05:00	거래소조정
	화 성
	송 도	#1GT : 8.27 09:00 ~ 8.28 24:00
	군 산
	인천공항
	영 월	#1CC : 9.3 ~ 9.4
	광 교
	판교/파주
	별 내
	안동천연가스
	양 주
	포 천	#2CC : 8.27 00:00 ~ 8.29 06:00
	안 산	#1CC : 8.27 18:00 ~ 8.28 24:00	거래소조정
	대구그린파워
	아산배방
	수 완
	동두천
	하남열병합	#1CC : 8.27 21:00 ~ 8.28 09:00
	명품오산열병합
원자력	고 리	#2 : 8.3 ~ 9.12
	신고리	#2 : 7.29 ~ 9.16
	월 성
	신월성
	한 빛	#2 : 5.4 ~ 10.6
	한 울