발전기별 예방정비 계획

('16. 9. 30)

○ 대상기간 : 10.1 ∼ 10.9

※ 상기 발전기 정지계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8614)

구분	발전소	정지기간	비고
수력/ 양수	화 천	#4 : 10.4 ~ 12.7
	춘 천
	의 암	#2 : 10.3 ~ ‘17.4.28 #1 : 10.6 09:00 ~ 18:00
	청 평	#1 : 9.21 ~ 11.29
	팔 당	#2 : 9.24 ~ 2017.1.26
	강 릉	#1,2	휴지
	섬진강
	청평양수
	양양양수	#4 : 10.1 08:00 ~ 14:00 #3 : 10.1 14:00 ~ 19:00
	삼랑진양수	#1,2 : 10.4 12:00 ~ 14:00
	무주양수	#1,2 : 9.21 ~ 12.19
	산청양수	#1,2 : 10.5 12:00 ~ 14:00 #2 : 10.30 09:00 ~ 18:00
	청송양수
	예천양수	#1,2 : 9.22 ~ 11.28
	소양강
	충 주
	대 청
	안 동
	합 천
	주 암
	임 하
	용 담
LNG	서울화력
중유	평택화력	#1,4 : 10.1 ~ 10.3
	울산화력	#4 : 10.1 ~ 10.2
	대 산
국내탄	영 동	#1 : 9.1 ~ 2017.2.28. #2 : 10.1 ~ 10.3 #2 : 10.8 ~ 10.9
	동 해	#1 : 9.24 ~ 10.14
	서 천	#1 : 9.17 ~ 10.14
석탄	여 수	#2 : 9.23 ~ 10.14
	호 남
	삼천포	#5 : 9.3 ~ 10.24 #2 : 9.20 ~ 11.28
	영 흥
	보 령	#8 : 9.24 ~ 11.9 #1 : 10.1 ~ 11.18
	태 안	#7 : 8.30 ~ 10.13 #2 : 9.3 ~ 10.20 #6 : 10.1 06:00 ~ 10.2 11:00
	하 동	#6 : 9.3 ~ 10.22 #3 : 10.10 ~ 10.14
	당 진	#3 : 9.1 ~ 10.28 #7 : 10.1 ~ 11.25
기타(중앙)		목동 : 8.1 ~ 10.10 대전 : 10.4 ~ 10.28
제주지역		남제주화력#2 : 9.24 ~ 10.30 남제주화력#1 : 10.1 00:00 ~ 10.9 17:00
지진으로 인한 원전정지 관련, 영남지역 안정운영을 위해 O/H 연기 (원계획) 울산#6 : 9.19 ~ 12.2, (원계획) 울산#2ST : 10.1 ~ 10.29 (원계획) 울산#3ST : 10.8 ~ 10.17, (원계획) 부산#1CC : 10.4 ~ 10.31

구분	발전소	정지기간	비고
복합	울 산
	서인천	#1,6CC : 10.1 ~ 10.9 #7CC : 10.1 ~ 10.2 #3CC : 10.10 ~ 10.20
	신인천	#3CC : 10.8 ~ 10.9
	오 성	#1CC : 10.1 01:00 ~ 10.28 24:00
	세종천연가스
	평 택
	분 당	#1ST : 9.7 ~ 10.11
	일 산	#1GT : 10.5 ~ 10.7
	영 월
	광 교	#1CC : 9.23 ~ 10.27
	보 령	#1,2,3CC : 10.1 09:00 ~ 19:00 #1ST : 10.8 08:00 ~ 10.9 24:00 #2CC : 10.8 08:00 ~ 10.9 24:00
	부 산	#4CC : 10.8 ~ 10.9
	포스코	#5CC : 10.1 00:00 ~ 10.4 07:00 #6CC : 10.1 00:00 ~ 10.4 08:00 #7CC : 10.1 00:00 ~ 10.4 06:00 #8CC : 10.7 14:00 ~ 18:00 #8CC : 10.8 17:00 ~ 21:00
	GS당진	#3CC : 10.1 ~ 10.3 #1CC : 10.4 ~ 10.13
	안 양	#1ST : 9.19 ~ 10.2 #2GT : 10.3 ~ 10.16
	부 천	#3GT : 10.9 ~ 11.2
	율 촌	#2CC : 10.1 00:00 ~ 10.4 07:00 #2CC : 10.8 00:00 ~ 10.10 07:00
	인 천	#3CC : 9.17 ~ 11.18 #1GT : 9.30 22:00 ~ 10.1 10:00
	광 양	#1CC : 9.30 22:00 ~ 10.10 24:00 #2CC : 9.30 22:00 ~ 10.11 04:00
	화 성	#1CC : 10.1
	송 도	#2GT : 10.1 09:00 ~ 10.3 24:00
	군 산	#1CC : 10.1 00:00 ~ 10.3 18:00
	인천공항
	판 교	#1CC : 9.26 ~ 11.9
	파 주	#1CC : 10.2
	별 내
	양 주	#1GT : 10.1 ~ 10.2 #2GT : 10.3
	안동천연가스	#1CC : 10.1 ~ 10.9
	포 천	#1,2CC : 10.1 ~ 10.3
	안 산	#1CC : 10.1 04:00 ~ 10.13 24:00
	대구그린파워
	아산배방
	수 완
	동두천	#2CC : 10.1 21:00 ~ 10.3 07:00
	하남열병합	#1CC : 10.1 ~ 10.18
	명품오산열병합
원자력	고 리	#2 : 8.3 ~ 10.8
	신고리	#2 : 7.29 ~ 10.5
	월 성
	신월성
	한 울	#4 : 9.19 ~ 12.18
	한 빛	#2 : 5.4 ~ 10.6