발전기별 예방정비 계획

('16. 10. 14)

○ 대상기간 : 10.15 ∼ 10.23

구분	발전소	정지기간	비고
복합	울 산	#1GT : 10.17 09:00 ~ 10.17 21:00 #2GT : 10.18 09:00 ~ 10.18 21:00 #3,5GT : 10.15 00:00 ~ 10.16 18:00 #4GT : 10.15 08:00 ~ 10.15 24:00 #2,3ST : 10.16 08:00 ~ 10.16 24:00
	서인천	#3CC : 10.10 ~ 10.20 #8CC : 10.15 ~ 10.16, 10.22 ~ 10.30
	신인천	#1CC : 10.15 ~ 10.16
	오 성	#1CC : 10.1 01:00 ~ 10.28 24:00
	세종천연가스
	평 택	#4GT : 10.14 ~ 10.18 #2CC : 10.8 00:00 ~ 10.10 06:00
	분 당	#2CC : 10.15 09:00 ~ 10.16 24:00
	일 산	#1ST : 10.17 09:00 ~ 10.17 18:00 #5GT : 10.19 00:00 ~ 10.21 24:00
	영 월	#2GT : 10.16 00:00 ~ 24:00
	광 교	#1CC : 9.23 ~ 10.27
	보 령	#6GT : 10.15 09:00 ~ 10.15 24:00 #1,3GT : 10.21 ~ 10.23
	부 산	#2CC : 10.15 ~ 10.16 #8GT : 10.15 08:00 ~ 13:00 #3CC : 10.22 ~ 10.23
	포스코	#5,6CC : 10.15 00:00 ~ 10.17 07:00
	GS당진	#3CC : 10.15 ~ 10.16
	안 양	#2GT : 10.3 ~ 10.16
	부 천	#3GT : 10.9 ~ 11.2
	율 촌	#2CC : 10.15 00:00 ~ 10.17 07:00 #2CC : 10.22 00:00 ~ 10.24 07:00
	인 천	#3CC : 9.19 ~ 11.18 #4GT : 10.8 ~ 10.16 #2CC : 10.17 ~ 10.24
	광 양	#1,2CC : 10.14 22:00 ~ 10.17 05:00 #1,2CC : 10.17 22:00 ~ 10.18 06:00 #1,2CC : 10.18 23:00 ~ 10.19 06:00 #1,2CC : 10.19 23:00 ~ 10.20 06:00 #1,2CC : 10.20 23:00 ~ 10.21 06:00 #1,2CC : 10.21 23:00 ~ 10.24 05:00
	화 성	#1GT : 10.15 00:00 ~ 10.16 08:00 #2GT : 10.16 00:00 ~ 24:00
	송 도	#1GT : 10.15 ~ 10.30
	군산, 안산, 수완
	인천공항
	판 교	#1CC : 9.26 ~ 11.9
	파 주
	별 내	#1GT : 10.15 ~ 10.16
	양 주	#1CC : 10.16, 10.22 ~ 10.23
	안동천연가스
	포 천	#1,2CC : 10.15 ~ 10.16
	대구그린파워
	아산배방	#1CC : 10.5 ~ 10.23
	동두천	#2CC : 10.15 17:00 ~ 10.17 06:00
	하남열병합	#1CC : 10.1 ~ 10.18
	명품오산열병합
원자력	고 리	#2 : 8.3 ~ 10.21
	신고리	#2 : 7.29 ~ 10.12
	월 성
	신월성
	한 울	#4 : 9.19 ~ 12.18
	한 빛	#2 : 5.4 ~ 11.5 #3 : 10.12 ~ 12.14

구분	발전소	정지기간	비고
수력/ 양수	화 천	#4 : 10.4 ~ 12.7
	춘천,대청,안동
	의 암	#2 : 10.3 ~ ‘17.4.28
	청 평	#1 : 9.21 ~ 11.29
	팔 당	#2 : 9.24 ~ 2017.1.26
	강 릉	#1,2	휴지
	섬진강	#1,2,3 : 10.10 09:00 ~ 10.20 18:00
	청평,양수	#1,2 : 10.31 12:00 ~ 10.31 13:00 #1 : 10.23 09:00 ~ 10.28 24:00
	양양양수	#2 : 10.15 09:00 ~ 14:00 #3 : 10.15 14:00 ~ 19:00 #2 : 10.21 09:00 ~ 18:00
	삼랑진양수	#2 : 10.22 09:00 ~ 18:00
	무주양수	#1,2 : 9.21 ~ 12.19
	산청양수	#2 : 10.30 09:00 ~ 18:00
	청송양수
	예천양수	#1,2 : 9.22 ~ 11.28
	소양강	#1,2 : 10.12 12:00 ~ 10.13 12:00
	충 주	#3 : 10.10 ~ 10.24 #1~4 : 10.15 ~ 10.21 06:00~09:00, 11:00 ~ 16:00(매일)
	합 천	#1 : 10.18 09:00 ~ 24:00 #1 : 10.19 09:00 ~ 15:00 #1 : 10.20 09:00 ~ 15:00 #1 : 10.21 09:00 ~ 18:00
	주암,임하,용담
LNG	서울화력
중유	평택화력	#1 : 10.9 ~ 10.21 #3 : 10.15 ~ 10.16 #4 : 10.16 ~ 10.23
	울산화력	#5 : 10.19 ~ 10.23 #4 : 10.26 ~ 10.30
	대 산
국내탄	영 동	#1 : 9.1 ~ 2017.2.28 #2 : 10.13 ~ 10.30
	동 해
	서 천	#2 : 10.16 00:00 ~ 10.17 12:00 #2 : 10.22 00:00 ~ 10.23 12:00
석탄	여 수
	호 남	#2 : 10.18 00:00 ~ 12.3 24:00
	삼천포	#5 : 9.3 ~ 10.24, #2 : 9.20 ~ 11.28
	영 흥	#2 : 10.15 ~ 10.19, #6 : 10.12 ~ 10.27
	보 령	#8 : 9.24 ~ 11.9 #1 : 10.1 ~ 11.18 #3 : 10.16 06:00 ~ 11.16 19:00
	태 안	#2 : 9.3 ~ 10.20, #4 : 10.21 ~ 12.04 #9 : 10.13 ~ 11.02
	하 동	#6 : 9.3 ~ 10.22, #3 : 10.10 ~ 10.14 #1 : 10.11 ~ 11.29
	당 진	#3 : 9.1 ~ 10.28, #7 : 10.1 ~ 11.25 #8 : 10.14 09:00 ~ 10.18 09:00 #9 : 10.15 ~ ‘17.1.14
기타(중앙)		대전 : 10.4 ~ 10.28 논현 : 10.10 ~ 10.20 수원 : 10.7 ~ 10.24 대전서남부 : 10.10 ~ 11.2
제주지역		남제주화력#2 : 9.24 ~ 10.30 제주기력#3 : 10.16 01:00 ~ 10.16 04:00 제주#3GT : 10.19 09:00 ~ 10.19 10:00
지진으로 인한 원전정지 관련, 영남지역 안정운영을 위해 O/H 연기 (원계획) 울산#6 : 9.19 ~ 12.2, (원계획) 울산#2ST : 10.1 ~ 10.29 (원계획) 울산#3ST : 10.8 ~ 10.17, (원계획) 부산#1CC : 10.4 ~ 10.31