발전기별 예방정지 계획

('16. 1. 6)

◌ 대상기간 : 1.6 ∼ 1.15

구분	발전소	정지기간	비고
복합	울 산	#4CC : 1.7 00:00 ~ 1.9 06:00
	서인천
	신인천
	오 성
	세종천연가스
	평 택
	분 당
	일 산
	영 월
	광 교
	보 령
	부 산
	포스코
	GS당진
	안 양
	부 천
	율 촌
	인 천	#2GT : 1.9 09:00 ~ 1.23 24:00
	광 양	#1,2CC : 1.15 00:00 ~ 1.16 04:00
	화 성
	송 도
	군 산	#2GT : 1.7 06:00 ~ 1.8 08:00
	인천공항
	판 교	#1ST : ‘16.9.26 ~ 1.16
	파 주
	별 내
	양 주
	안동천연가스
	포 천
	안 산
	대구그린파워
	아산배방
	수 완
	동두천
	하남열병합
	명품오산열병합
원자력	고 리
	신고리
	월 성	#2 : ‘16.12.22 ~ 1.27
	신월성
	한 울	#1 : ‘16.11.5 ~ 2.25 #4 : ‘16.9.19 ~ 1.18
	한 빛	#1 : ‘16.10.31 ~ 2.16 #2 : ‘16.5.4 ~ 2.3

구분	발전소	정지기간	비고
수력/ 양수	화 천
	춘 천
	의 암	#2 : ‘16.10.3 ~ 4.28
	청 평
	팔 당	#2 : ‘16.9.24 ~ 2.19
	강 릉	#1,2	휴지
	섬진강
	청평양수
	양양양수	#4 : 1.14 09:00 ~ 1.15 22:00 #2 : 1.21 09:00 ~ 1.22 22:00
	삼랑진양수	#2 : 1.21 09:00 ~ 1.21 18:00
	무주양수
	산청양수	#2 : 1.22 09:00 ~ 1.22 18:00
	청송양수	#2 : ‘16.12.6 09:00 ~ 6.3 24:00
	예천양수
	소양강
	충 주
	대 청	#1 : 1.12 13:00 ~ 16:00
	안 동
	합 천
	주 암
	임 하
	용 담
LNG	서울화력
중유	평택화력	#1 : 1.6 00:00 ~ 1.8 22:00 #3 : 1.7 02:00 ~ 1.8 24:00 #4 : 1.7 01:00 ~ 1.8 22:00
	울산화력	#6 : ‘16.10.31 ~ 1.13
	대 산
국내탄	영 동	#1 : ‘16.9.1 ~ 4.30
	동 해
	서 천	#1 : 1.7 00:00 ~ 1.8 12:00
석탄	여 수
	호 남	#2 : 1.6 00:00 ~ 1.8 02:00
	삼천포
	영 흥
	보 령
	태 안
	하 동
	당 진	#4 : 1.1 ~ 3.11 #9 : ‘16.10.15 ~ 1.17
기타(중앙)		청주열 : 1.7 00:00 ~ 1.8 18:00 수원열 : 1.6 ~ 1.8
제주지역

※ 상기 발전기 정지계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8614)