발전기별 예방정지 계획

('16. 1. 20)

◌ 대상기간 : 1.20 ∼ 1.29

구분	발전소	정지기간	비고
수력/ 양수	화 천
	춘 천
	의 암	#2 : ‘16.10.3 ~ 4.28
	청 평
	팔 당	#2 : ‘16.9.24 ~ 2.19
	강 릉	#1,2	휴지
	섬진강
	청평양수
	양양양수	#2 : 1.21 09:00 ~ 1.22 22:00
	삼랑진양수	#2 : 1.21 09:00 ~ 1.21 20:00
	무주양수
	산청양수
	청송양수	#2 : ‘16.12.6 09:00 ~ 6.3 24:00
	예천양수
	소양강
	충 주
	대 청
	안 동
	합 천
	주 암
	임 하
	용 담
LNG	서울화력
중유	평택화력	#2 : 1.21 02:00 ~ 1.22 22:00
	울산화력	#6 : 출력감소운전(39만kW)
	대 산
국내탄	영 동	#1 : ‘16.9.1 ~ 4.30
	동 해
	서 천	#2 : 1.21 00:00 ~ 1.22 12:00
석탄	여 수
	호 남
	삼천포
	영 흥
	보 령	#7 : 1.20 18:00 ~ 1.21 02:00
	태 안
	하 동
	당 진	#4 : 1.1 ~ 3.11
기타(중앙)		수원열 : 1.19 ~ 1.25
제주지역		제주GT#3 : 1.24 13:00 ~ 1.24 14:00

구분	발전소	정지기간	비고
복합	울 산
	서인천	#1,2,3,4CC : 1.21 08:00 ~ 1.21 24:00 #5,6,7,8CC : 1.22 08:00 ~ 1.22 24:00
	신인천
	오 성
	세종천연가스
	평 택
	분 당
	일 산
	영 월
	광 교
	보 령	#5GT : 1.21 09:00 ~ 1.22 22:00
	부 산	#5GT : 1.29 00:00 ~ 1.29 18:00
	포스코
	GS당진	#2GT : 1.22 09:00 ~ 13:00
	안 양
	부 천
	율 촌
	인 천	#2GT : 1.9 09:00 ~ 1.23 24:00 #5GT : 1.14 ~ 1.20
	광 양	#1,2CC : 121 02:00 ~ 1.23 04:00 #1,2CC : 127 00:00 ~ 1.31 04:00
	화 성
	송 도
	군 산
	인천공항
	판 교	#1CC : 1.21 08:00 ~ 1.21 24:00
	파 주
	별 내
	양 주
	안동천연가스
	포 천
	안 산
	대구그린파워
	아산배방
	수 완
	동두천	#1CC : 1.22 08:00 ~ 1.22 18:00
	하남열병합
	명품오산열병합
원자력	고 리	#3 : 1.19 ~ 3.11
	신고리	#1 : 1.23 ~ 3.12
	월 성	#2 : ‘16.12.22 ~ 1.27
	신월성
	한 울	#1 : ‘16.11.5 ~ 2.25 #4 : ‘16.9.19 ~ 1.21
	한 빛	#1 : ‘16.10.31 ~ 2.15 #2 : ‘16.5.4 ~ 2.2

※ 상기 발전기 정지계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8614)