발전기별 예방정지 계획

('17. 2. 17)

◌ 대상기간 : 2.18 ∼ 2.26

구분	발전소	정지기간	비고
수력/ 양수	화 천
	춘 천
	의 암	#2 : ‘16.10.3 ~ 4.28
	청 평
	팔 당	#2 : ‘16.9.24 ~ 3.22
	강 릉	#1,2	휴지
	섬진강	#1 : 2.6 ~ 3.19
	청평양수	#1 : 2.28 09:00 ~ 13:00 #2 : 2.28 14:00 ~ 18:00
	양양양수	#1 : 2.20 ~ 9.7 #3 : 2.20 09:00 ~ 18:00
	삼랑진양수	#1 : 2.21 09:00 ~ 18:00
	무주양수
	산청양수
	청송양수	#1 : 2.22 ~ 4.30 #2 : ‘16.12.6 09:00 ~ 6.3 24:00
	예천양수
	소양강
	충 주
	대 청
	안 동
	합 천
	주 암
	임 하
	용 담
LNG	서울화력
중유	평택화력	#3 : 2.18 01:00 ~ 2.19 24:00 #4 : 2.18 00:00 ~ 2.19 22:00
	울산화력	#4,5,6 : 2.18 08:00 ~ 2.19 24:00
	대 산
국내탄	영 동	#1 : ‘16.9.1 ~ 4.30
	동 해
	서 천	#1 : 2.25 00:00 ~ 2.26 12:00 #2 : 2.18 00:00 ~ 2.19 12:00
석탄	여 수	#2 : 2.19 ~ 4.5
	호 남
	삼천포
	영 흥	#1 : 2.4 ~ 3.3
	보 령
	태 안
	하 동
	삼 척	#1 : 2.18 ~ 3.3
	당 진	#4 : 1.1 ~ 3.11 #9 : 2.18 00:00 ~ 2.22 10:00
기타(중앙)		청주열병합 : 2.18 00:00 ~ 2.19 18:00 수원열병합 : 2.17 00:00 ~ 2.19 24:00
제주지역		남제주#2 : 2.18 00:00 ~ 2.19 17:00 제주GT#3 : 2.22 13:00 ~ 14:00

구분	발전소	정지기간	비고
복합	울 산	#4CC : 2.25 00:00 ~ 2.27 06:00
	서인천
	신인천
	오 성	#3GT : 2.18 ~ 2.19
	세종천연가스
	평 택
	분 당
	일 산
	영 월
	광 교
	보 령
	부 산
	포스코	#7CC : 2.18 07:00 ~ 18:00 #8CC : 2.19 08:00 ~ 15:00
	GS당진
	안 양
	부 천
	율 촌
	인 천	#3CC : 2.18 00:00 ~ 2.20 08:00
	광 양	#1,2CC : 2.18 01:00 ~ 2.20 04:00 #1,2CC : 2.25 01:00 ~ 2.27 04:00
	화 성
	송 도
	군 산
	인천공항
	판 교
	파주복합
	파주열병합
	별 내
	양 주
	안동천연가스	#1CC : 2.25 ~ 2.26
	포 천
	안 산
	대구그린파워
	아산배방
	수 완
	동두천
	하남열병합
	명품오산열병합
원자력	고 리	#3 : 1.19 ~ 3.9
	신고리	#1 : 1.23 ~ 3.12
	월 성
	신월성
	한 울	#1 : ‘16.11.5 ~ 3.23
	한 빛	#1 : ‘16.10.31 ~ 3.31 #2 : ‘16.5.4 ~ 3.16 #5 : 2.18 ~ 4.28

※ 상기 발전기 정지계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8617)