발전기별 예방정지 계획

('17. 3. 3)

◌ 대상기간 : 3.4 ∼ 3.12

구분	발전소	정지기간	비고
수력/ 양수	화 천	#1 : 3.6 ~ 3.17 #4 : 3.20 ~ 3.31
	춘 천	#1 : 3.6 ~ 3.17
	의 암	#2 : ‘16.10.3 ~ 4.28
	청 평	#2 : 3.1 ~ 3.12 #3 : 3.13 ~ 4.16
	팔 당	#1 : 3.2 ~ 3.15 #2 : ‘16.9.24 ~ 3.22 #4 : 3.16 ~ 3.29
	강 릉	#1,2	휴지
	섬진강	#1 : 2.6 ~ 3.17 #2 : 3.6 ~ 3.20 #3 : 3.21 ~ 4.4
	청평양수	#1 : 3.11 09:00 ~ 4.15 18:00
	양양양수	#1 : 2.20 ~ 9.7
	삼랑진양수
	무주양수	#2 : 3.4 00:00 ~ 3.5 18:00
	산청양수	#1 : 3.9 09:00 ~ 3.12 18:00
	청송양수	#1 : 2.22 ~ 4.30 #2 : ‘16.12.6 09:00 ~ 6.3 24:00
	예천양수
	소양강
	충 주
	대 청
	안 동
	합 천	#1,2 : 3.6 09:00 ~ 3.20 18:00
	주 암
	임 하
	용 담
LNG	서울화력
중유	평택화력
	울산화력	#4 : 3.6 ~ 5.19
	대 산
국내탄	영 동	#1 : ‘16.9.1 ~ 4.30
	동 해	#1 : 3.11 ~ 4.03
	서 천	#2 : 3.4 00:00 ~ 3.5 12:00
석탄	여 수	#2 : 2.19 ~ 4.5
	호 남	#1 : 3.4 ~ 3.23
	삼천포	#1 : 3.4 ~ 5.12
	영 흥
	보 령
	태 안	#6 : 2.25 ~ 4.15
	하 동	#4 : 3.10 ~ 3.16
	삼 척	#1 : 2.18 ~ 3.8
	당 진	#4 : 1.1 ~ 3.11 #5 : 3.11 ~ 4.24 #9 : 3.10 00:00 ~ 3.14 14:00
기타(중앙)		대구열병합 : 3.4 ~ 3.5 수원열병합 : 3.3 ~ 3.5
제주지역		남제주#1 : 3.4 00:00 ~ 3.6 16:00 한림#1GT : 3.11 13:00 ~ 17:00 한림#2GT : 3.12 13:00 ~ 17:00

구분	발전소	정지기간	비고
복합	울 산	#1CC : 3.9 10:00 ~ 24:00
	서인천	#1CC : 3.6 ~ 4.8 #6CC : 3.5 09:00 ~ 18:00
	신인천	#1CC : 3.4 ~ 3.5
	오 성	#1GT : 3.5 08:00 ~ 20:00
	세종천연가스	#1,2GT : 3.4 ~ 3.5
	평 택
	분 당
	일 산
	영 월
	광 교
	보 령	#1GT : 3.4 00:00 ~ 3.5 08:00
	부 산	#4 : 3.4 ~ 3.5
	포스코
	GS당진
	안 양
	부 천
	율 촌
	인 천
	광 양	#1,2CC : 3.11 01:00 ~ 3.13 04:00
	화 성
	송 도
	군 산	#1CC : 3.4 16:00 ~ 3.5 22:00
	인천공항
	판 교
	파주복합
	파주열병합
	별 내
	양 주
	안동천연가스
	포 천
	안 산
	대구그린파워
	아산배방
	수 완
	동두천
	하남열병합
	명품오산열병합
원자력	고 리	#3 : 1.19 ~ 5.27
	신고리	#1 : 1.23 ~ 3.12
	월 성
	신월성
	한 울	#1 : ‘16.11.5 ~ 3.23
	한 빛	#1 : ‘16.10.31 ~ 3.31 #2 : ‘16.5.4 ~ 3.16 #5 : 2.18 ~ 4.28

※ 상기 발전기 정지계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8617)