발전기별 예방정비 계획

('17. 3. 17)

◌ 대상기간 : 3.18 ∼ 3.26

구분	발전소	정지기간	비고
수력/ 양수	화 천	#1 : 3.22 ~ 3.24 #4 : 3.20 ~ 3.31
	춘 천	#1,2 : 3.22 10:00 ~ 13:00 #1,2 : 3.30 12:00 ~ 15:00
	의 암	#2 : ‘16.10.3 ~ 4.28
	청 평	#3 : 3.13 ~ 4.16
	팔 당	#2 : ‘16.9.24 ~ 4.5 #3 : 3.22 ~ 3.23 #4 : 3.16 ~ 3.29
	강 릉	#1,2	휴지
	섬진강	#2 : 3.6 ~ 3.20 #3 : 3.21 ~ 4.4
	청평양수	#1 : 3.13 09:00 ~ 4.14 18:00
	양양양수	#1 : 2.20 ~ 9.7
	삼랑진양수
	무주양수	#1,2 : 3.31 12:00 ~ 14:00 #1,2 : 4.12 12:00 ~ 14:00 #1 : 4.1 ~ 4.2
	산청양수	#1 : 3.21 10:00 ~ 12:00 #2 : 4.1 09:00 ~ 4.2 18:00
	청송양수	#1 : 2.22 ~ 4.30 #2 : ‘16.12.6 09:00 ~ 6.3 24:00
	예천양수
	소양강	#1,2 : 3.21 12:00 ~ 15:00 #1 : 3.23 09:00 ~ 4.5 24:00 #4 : 4.6 09:00 ~ 4.19 24:00
	충 주	#1~4 : 3.22 12:00 ~ 16:00
	대 청
	안 동
	합 천	#1 : 3.30 13:00 ~ 3.30 18:00 #2 : 3.31 09:00 ~ 3.31 12:00
	주 암
	임 하
	용 담
LNG	서울화력
중유	평택화력
	울산화력	#4 : 3.6 ~ 5.19
	대 산
국내탄	영 동	#1 : ‘16.9.1 ~ 4.30
	동 해	#1 : 3.11 ~ 4.03
	서 천
석탄	여 수	#2 : 2.19 ~ 4.5
	호 남	#1 : 3.4 ~ 3.23
	삼천포	#1 : 3.4 ~ 5.12
	영 흥	#4 : 3.14 ~ 3.31
	보 령
	태 안	#6 : 2.25 ~ 4.15
	하 동	#5 : 3.17 ~ 5.5 #6 : 3.26 ~ 4.4
	삼 척	#1 : 2.18 ~ 3.20
	당 진	#5 : 3.11 ~ 4.24 #6 : 3.31 ~ 4.3 #10 : 3.22 ~ 5.22
기타(중앙)
제주지역		#1조상기 : 3.21 09:00 ~ 3.27 18:00 #2조상기 : 3.28 09:00 ~ 4.3 18:00

구분	발전소	정지기간	비고
복합	울 산
	서인천	#1CC : 3.6 ~ 4.8
	신인천	#4CC : 3.18 ~ 3.19
	오 성	#3GT : 3.18 10:00 ~ 3.19 18:00
	세종천연가스
	평 택
	분 당	#4GT : 3.25 ~ 3.30
	일 산	#2GT : 3.15 ~ 4.13
	영 월
	광 교
	보 령	#3GT : 3.18 00:00 ~ 3.19 08:00
	부 산	#3CC : 3.25 ~ 3.26
	포스코
	GS당진	#1GT : 3.16 ~ 3.19 #2GT : 3.18 ~ 3.21 #1ST : 3.18 ~ 3.19 #2CC : 3.21 09:00 ~ 3.23 07:00
	안 양
	부 천
	율 촌
	인 천	#3CC : 3.18 09:00 ~ 18:00 #4GT : 3.22 ~ 4.4
	광 양
	화 성
	송 도
	군 산
	인천공항
	판 교
	파주복합
	파주열병합
	별 내
	양 주
	안동천연가스
	포 천
	안 산	#1CC : 3.19 00:00 ~ 3.20 02:00
	대구그린파워
	아산배방
	수 완
	동두천
	하남열병합	#1CC : 3.25 ~ 3.26
	명품오산열병합
원자력	고 리	#3 : 1.19 ~ 6.1
	신고리	#1 : 1.23 ~ 5.9
	월 성
	신월성
	한 울	#1 : ‘16.11.5 ~ 4.3
	한 빛	#1 : ‘16.10.31 ~ 4.5 #2 : ‘16.5.4 ~ 3.25 #5 : 2.18 ~ 4.28

※ 상기 발전기 정비계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8617)