발전기별 예방정비 계획

('17. 12. 8)

◌ 대상기간 : 12.9 ∼ 12.17

구분	발전소	정지기간	비고
수력	강 릉	#1,2	휴지
	섬진강
	의 암	#1,2 : 10.16 07:00 ~ 12.25 18:00	매일작업
	청 평	#1,2,3 : 10.10 07:00 ~ 12.18 18:00	매일작업
	춘 천
	팔 당	#3 : 10.10 ~ ‘18.2.16
	화 천	#2 : 10.10 ~ 12.13
	대 청	#2 : 12.01 09:00 ~ 12.22 18:00
	소양강	#2 : 12.04 09:00 ~ 12.18 24:00
	안 동	#1 : 10.14 ~ ‘18.06.21
	용 담
	임 하
	주 암	#1,2 : 12.10 09:00 ~ 18:00 #2 : 12.11 09:00 ~ 12.15 18:00
	충 주	#2 : 12.08 ~ 12.12 #6 : 10.10 ~ 12.28	매일작업
	합 천	#2 : 12.14 13:00 ~ 18:00
양수	무주양수	#1 : 12.26 09:00 ~ 12.29 18:00 #2 : 10.12 ~ 12.25
	산청양수	#1 : 10.11 ~ 12.29 #2 : 10.11 ~ ‘18.1.08
	삼랑진양수	#1 : 12.16 09:00 ~ 18:00
	양양양수	#4 : 11.30 ~ ‘18.06.17
	예천양수	#2 : 12.14 09:00 ~ 12.16 18:00
	청송양수
	청평양수
중유	울산화력
	평택화력
	대산복합
석탄	당 진	#2 : 10.07 ~ 12.15 #4 : 12.06 ~ 12.09 #9 : 12.03 ~ 12.11
	보 령	#1 : 12.09 00:00 ~ 24:00
	신보령
	삼천포
	여 수	#1 : 10.27 ~ 12.14
	영 흥
	태 안	#3 : 10.21 ~ ‘18.1.03 #9 : 10.13 ~ 12.14
	하 동
	삼척그린	#1 : 10.30 ~ ‘18.1.11
	북 평
	호 남
국내탄	동 해	#2 : 10.28 ~ ‘18.3.11
	영 동
기타(중앙)
제주지역		제주GT#3 : 11.02 ~ 12.16 한림#1GT : 11.12 ~ 12.15

구분	발전소	정지기간	비고
복합	광 양
	군 산
	보 령	#1GT : 12.09 00:00 ~ 24:00 #6GT : 12.08 18:00 ~ 12.11 03:00
	GS당진
	부 산	#3CC : 12.09 00:00 ~ 12.10 04:00 #4CC : 12.09 ~ 12.10
	부 천
	분 당
	서인천
	송 도
	신인천	#8GT : 12.10 00:00 ~ 18:00
	안 양
	영 월
	울 산	#6GT : 12.08 11:00 ~ 12.11 09:00
	율 촌
	인 천
	인천공항
	일 산
	파주 열병합
	판교 열병합
	평 택	#2CC : 12.09 ~ 12.10
	포스코	#7GT : 11.13 ~ 12.16 #12GT : 12.02 ~ 12.12	기간연장
	화성 열병합
	수원광교 열병합
	수완 열병합
	오 성	#1CC : 12.09 08:00 ~ 20:00
	별내 열병합
	위례 열병합
	세종 열병합
	안 동	#1CC : 11.04 ~ 12.15
	양주 열병합
	포 천
	안 산
	동두천
	대구그린파워
	아산배방 열병합	#2GT : 11.14 ~ 12.15
	하남 열병합
	명품오산 열병합
	파주문산
	포천천연	#1GT : 12:10 09:00 ~ 20:00
	춘천집단 열병합
	부산정관
	영남파워
원자력	고 리	#3 : 1.19 ~ ‘18.02.15 #4 : 7.12 ~ ‘18.03.16	#3 : 지연 #4 : 지연
	신고리	#1 : 1.23 ~ ‘18.01.25	#1 : 지연
	한 빛	#4 : 5.18 ~ ‘18.8.4 #6 : 7.13 ~ 12.23	#4 : 지연 #6 : 지연
	한 울	#2 : 11.24 ~ ‘18.02.21 #3 : 12.05 ~ ‘18.04.28	#2 : O/H #3 : O/H
	월 성	#1 : 5.28 ~ ‘18.02.18 #3 : 10.18 ~ 미정	#1 : 지연 #3 : 비계획
	신월성	#2 : 9.20 ~ 12.19	#2 : 지연

※ 상기 발전기 정비계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8617)