발전기별 예방정비 계획

('17. 12. 29)

◌ 대상기간 : 12.30 ∼ ‘18.1.7

구분	발전소	정지기간	비고
수력	강 릉	#1,2	휴지
	섬진강
	의 암
	청 평	#3 : ‘18.01.09 ~ 01.20
	춘 천
	팔 당	#3 : 10.10 ~ ‘18.2.25
	화 천
	대 청
	소양강
	안 동	#1 : 10.14 ~ ‘18.06.21
	용 담
	임 하
	주 암
	충 주
	합 천
양수	무주양수
	산청양수	#2 : 10.11 ~ ‘18.01.08
	삼랑진양수	#2 : ‘18.01.20 09:00 ~ 18:00
	양양양수	#4 : 11.30 ~ ‘18.06.17
	예천양수	#2 : ‘18.01.13 09:00 ~ 18:00 #1 : ‘18.01.14 09:00 ~ 18:00
	청송양수
	청평양수	#2 : ‘18.01.06 13:00 ~ 17:00
중유	울산화력
	평택화력
	대산복합
석탄	당 진
	보 령
	신보령
	삼천포
	여 수
	영 흥
	태 안	#3 : 10.21 ~ ‘18.02.16 #10 : 12.29 12:00 ~ ‘18.01.02 08:00
	하 동
	삼척그린	#1 : 10.30 ~ ‘18.1.11
	북 평
	호 남
국내탄	동 해	#2 : 10.28 ~ ‘18.3.11
	영 동	#2 : ‘18.01.01 ~ 06.30
기타(중앙)
제주지역		제주기력#3 : 12.31 13:00 ~ 1.1 11:00 제주내연#2 : 12.30 00:00 ~ 12.31 12:00 한림GT#2 : 12.31 12:00 ~ 16:00

구분	발전소	정지기간	비고
복합	광 양
	군 산
	보 령
	GS당진
	부 산
	부 천
	분 당	#1ST : 12.30 ~ ‘18.01.01
	서인천
	송 도
	신인천	#4ST : 12.30 00:00 ~ 12.31 06:00
	안 양
	영 월
	울 산	#4CC : ‘18.01.05 12:00 ~ 01.08 08:00
	율 촌
	인 천
	인천공항
	일 산
	파주 열병합
	판교 열병합
	평 택
	포스코	#10GT : 12.30 08:00 ~ 20:00
	화성 열병합
	수원광교 열병합
	수완 열병합
	오 성
	별내 열병합
	위례 열병합
	세종 열병합
	안 동
	양주 열병합
	포 천
	안 산
	동두천
	대구그린파워
	아산배방 열병합
	하남 열병합
	명품오산 열병합
	파주문산	#1CC : 12.30 00:00 ~ 12.31 22:00 #2CC : 12.30 00:00 ~ 12.31 19:00
	포천천연
	춘천집단 열병합
	부산정관
	영남파워
	동탄 열병합
원자력	고 리	#3 : ‘17.01.19 ~ ‘18.02.10 #4 : ‘17.04.05 ~ ‘18.02.28	#3 : 지연 #4 : 지연
	신고리	#1 : ‘17.01.23 ~ ‘18.01.25	#1 : 지연
	한 빛	#4 : ‘17.05.18 ~ ‘18.08.04 #6 : ‘17.07.13 ~ ‘18.01.06	#4 : 지연 #6 : 지연
	한 울	#2 : ‘17.11.24 ~ ‘18.02.21 #3 : ‘17.12.05 ~ ‘18.04.28	#2 : O/H #3 : O/H
	월 성	#1 : ‘17.05.28 ~ ‘18.03.17 #3 : ‘17.10.18 ~ 미정	#1 : 지연 #3 : 비계획
	신월성	#2 : ‘17.09.20 ~ ’18.01.19	#2 : 지연

※ 상기 발전기 정비계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8617)