발전기별 예방정비 계획

('18. 6. 29)

◌ 대상기간 : 6.30 ∼ 7.8

구분	발전소	정지기간	비고
수력	강 릉	#1,2	휴지
	섬진강
	의 암
	청 평
	춘 천
	팔 당	#1 : 2.19 ~ 7.31	기간연장
	화 천
	대 청
	소양강	#1 : 7.03 09:00 ~ 7.05 18:00
	안 동	#1 : ‘17.10.14 ~ 7.31 #2 : 7.02 08:00 ~ 7.07 20:00	기간연장
	용 담
	임 하
	주 암	#2 : 7.02 0900 ~ 7.06 18:00
	충 주
	합 천
양수	무주양수
	산청양수
	삼랑진양수
	양양양수
	예천양수	#2 : 3.31 ~ 7.09	기간연장
	청송양수
	청평양수
중유	울산화력
	평택화력
	대산복합
석탄	당 진	#5 : 6.25 ~ 7.01 #7 : 5.21 ~ 7.11
	보 령	#1 : 3.01 ~ 7.05 #2 : 3.01 ~ 7.03
	신보령	#1 : 4.01 ~ 8.08
	삼천포	#1 : 3.01 ~ 6.30 #2 : 3.01 ~ 7.04
	여 수
	영 흥	#1 : 5.24 ~ 7.08 #5 : 6.01 ~ 7.06
	태 안	#2 : 3.31 ~ 9.19 #6 : 6.30 ~ 7.08 #7 : 5.27 ~ 7.10	기간연장(화재) 거래소조정 기간연장
	하 동	#4 : 5.08 ~ 7.18
	삼척그린	#2 : 4.10 ~ 7.18
	북 평
	호 남	#1 : 3.05 ~ 8.09	기간연장
국내탄	동 해	#1 : 2.24 ~ 7.08	기간연장
	영 동	#2 : ‘18.01.01 ~ 7.05	기간연장
기타(중앙)		수원열 : 6.04 ~ 7.09 청주열 : 6.04 ~ 7.04 대전열 : 6.26 ~ 7.02
제주지역

구분	발전소	정지기간	비고
복합	광 양	#1,2CC : 7.07 ~ 7.08
	군 산
	보 령	#3GT : 4.18 ~ 7.12 #4GT : 4.11 ~ 7.04 #2ST : 5.08 ~ 7.04
	GS당진
	부 산	#3CC : 5.21 ~ 7.30	기간연장
	부 천
	분 당
	서인천
	송 도
	신인천	#1CC : 6.30 ~ 7.01
	안 양
	안양 열병합
	영 월
	울 산	#6GT : 4.24 ~ 7.12	기간연장
	율 촌
	인 천	#1GT : 5.08 ~ 7.10 #2GT : 7.01 ~ 7.10 #3GT : 6.22 ~ 7.28 #4GT : 6.15 ~ 7.28	기간연장
	인천공항
	일산, 파주, 판교
	평 택	#2GT : 6.29 ~ 7.03	기간연장
	포스코
	화성 열병합
	수원광교 열병합
	수완 열병합
	오 성
	별내, 위례, 세종	세종 : 7.02 ~ 7.03
	안 동
	양주 열병합
	포 천
	안 산
	동두천	#1CC : 7.01 10:00 ~ 14:00
	대구그린파워	#1CC : 6.30 05:00 ~ 7.02 23:00
	아산배방 열병합
	하남 열병합
	명품오산 열병합
	파주문산
	포천천연
	춘천열, 부산정관
	영남, 동탄열	영남 : 6.28 06:00 ~ 7.03 03:00 동탄 : 6.30 00:00 ~ 24:00
원자력	고 리	#2 : 4.17 ~ 11.26	#2 : O/H
	신고리
	한 빛	#3 : 5.11 ~ 7.31 #4 : ‘17.5.18 ~ ’18.12.30	#3 : O/H #4 : 지연
	한 울	#4 : 5.18 ~ 7.21	#4 : O/H
	월 성	#3 : 6.11 ~ 8.16	#3 : O/H
	신월성

※ 상기 발전기 정비계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8613)