발전기별 예방정비 계획

('18. 9. 7)

◌ 대상기간 : 9.08 ∼ 9.16

구분	발전소	정지기간	비고
수력	강 릉	#1,2	휴지
	섬진강
	의 암
	청 평
	춘 천
	팔 당	#4 : 9.15 ~ 9.22
	화 천
	대 청
	소양강	#1 : 9.12 09:00 ~ 18:00 9.13 09:00 ~ 18:00
	안 동
	용 담
	임 하
	주 암
	충 주
	합 천
양수	무주양수	#1 : 9.15 09:00 ~ 17:00
	산청양수	#1 : 9.15 09:00 ~ 18:00
	삼랑진양수
	양양양수	#1 : 9.17 09:00 ~ 18:00 #2 : 9.18 09:00 ~ 18:00 #3 : 9.19 09:00 ~ 15:00 #4 : 9.20 09:00 ~ 15:00
	예천양수	#1 : 9.15 09:00 ~ 18:00 #2 : 9.16 09:00 ~ 18:00
	청송양수	#1,2 : 9.08 09:00 ~ 9.09 18:00
	청평양수	#1 : 9.08 09:00 ~ 18:00
중유	울산화력	#5 : 9.08 ~ 9.20	거래소 조정
	평택화력
	대산복합
석탄	당 진	#2 : 9.08 00:00 ~ 9.09 10:00 #10 : 9.01 ~ 11.30
	보 령	#3 : ‘18.9.06 ~ ’19.9.16 #8 : 9.10 ~ 12.07	성능개선공사 거래소 조정
	신보령	#2 : 9.08 ~ 1.15	거래소 조정
	삼천포
	여 수	#2 : 9.01 ~ 9.12 #1 : 9.15 ~ 10.30
	영 흥	#2 : 9.07 20:00 ~ 9.10 08:00 #3 : 9.14 20:00 ~ 9.17 06:00
	태 안	#2 : 3.31 ~ 9.19 #4 : 9.01 ~ 12.09	탈황설비 화재
	하 동	#1 : 9.15 ~ 12.05	거래소 조정
	삼척그린
	북 평
	호 남
국내탄	동 해
	영 동
기타(중앙)		대전열병합 : 9.15 ~ 9.16
제주지역		제주 #1CC : 8.27 ~ 9.13 제주기력 #3 : 9.14 ~ 9.16 한림1ST : 9.05 00:00 ~ 9.17 12:00

구분	발전소	정지기간	비고
복합	광 양	#1,2CC : 9.08 00:00 ~ 9.10 05:00
	군 산
	보 령	#2GT,1ST : 9.13 07:00 ~ 24:00 #1GT : 9.14 07:00 ~ 24:00
	GS당진
	부 산	#1CC : 9.08 ~ 9.09 #3GT : 9.13 ~ 9.14 #4GT : 9.15 ~ 9.16 #2CC : 9.17 00:00 ~ 24:00 #3CC : 9.15 ~ 9.16
	부 천
	분 당	#1ST : 9.03 ~ 10.12
	서인천
	송 도
	신인천	#1GT, 1ST : 9.08 ~ 9.09 #4CC : 9.08 ~ 9.09
	안 양
	안양열병합
	영 월
	울 산
	율 촌
	인 천	#3CC : 9.01 ~ 11.27 #2CC : 9.07 08:00 ~ 9.17 08:00
	인천공항
	일산복합
	파주열병합
	판교열병합	#1CC : 9.09 09:00 ~ 10.11 24:00
	평 택
	포스코	#5CC : 9.08 12:00 ~ 22:00 #8CC : 9.09 08:00 ~ 24:00
	화성열병합
	수원광교
	수완열병합	#2GT : 9.03 ~ 9.28
	오 성	#1CC : 9.15 ~ 9.16
	별내열병합	#1CC : 9.08 09:00 ~ 9.10 10:00
	위례열병합	#1CC : 9.01 ~ 9.10
	세종열병합	#1CC : 9.15 ~ 9.16
	안 동
	양주열병합
	포 천
	안 산	#2GT : 9.08 ~ 9.09
	동두천	#1CC : 9.08 10:00 ~ 20:00
	대구그린파워	#1CC : 8.25 ~ 10.02
	아산배방
	하남열병합
	명품오산
	파주문산	#1CC : 9.14 ~ 9.28
	포천천연
	춘천열
	부산정관
	영남
	동탄열병합
원자력	고 리	#2 : 4.17 ~ 11.26	#2 : 지연
	신고리
	한 빛	#1 : 8.18 ~ 11.08 #2 : 7.16 ~ 10.07 #3 : 5.11 ~ 9.14 #4 : ‘17.5.18 ~ ’18.12.30	#3 : 지연 #4 : 지연
	한 울	#1 : 8.29 ~ 11.28 #4 : 8.31 ~ 9.15
	월 성
	신월성

※ 상기 발전기 정비계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8613)