발전기별 예방정비 계획

('18. 10. 12)

◌ 대상기간 : 10.13 ∼ 10.21

구분	발전소	정지기간	비고
수력	강 릉	#1,2	휴지
	칠 보	#1,3 : 10.11 ~ 10.24 #2 : 10.11 ~ 11.29
	의 암
	청 평	#1 : 10.17 09:00 ~ 18:00 #2 : 10.16 09:00 ~ 10.22 18:00 #3 : 10.08 ~ 11.07 #1,2 : 10.20 07:00 ~ 18:00 #1,2 : 10.21 07:00 ~ 18:00
	춘 천	#1,2 : 10.19 10:00 ~ 12:00
	팔 당	#1 : 9.27 ~ 10.31 #4 : ‘18.9.27 ~ ’19.2.03 #1~4 : 10.18 10:00 ~ 12:00 #1~4 : 10.18 14:00 ~ 16:00 #1~4 : 10.19 10:00 ~ 12:00
	화 천	#1 : 10.01 ~ 11.24 #2 : 10.15 09:00 ~ 10.16 18:00 #3,4 : 10.16 ~ 10.17
	대 청	#2 : 10.15 13:00 ~ 10.16 17:00
	소양강	#1 : 10.16 09:00 ~ 10.19 18:00
	안 동	#1 : 10.22 ~ 10.27 #2 : 10.01 ~ 10.13 #2 : 10.22 ~ 12.31
	용 담	#1 : 10.15 09:00 ~ 10.31 18:00
	임 하	#1,2 : 10.15 09:00 ~ 10.18 18:00
	주 암
	충 주	#3 : 10.10 09:00 ~ 12.08 18:00
	합 천	#2 : 10.21 09:00 ~ 10.26 18:00
양수	무주양수	#2 : 10.18 09:00 ~ 17:00
	산청양수	#1 : 10.16 18:00 ~ 22:00 #2 : 10.15 09:00 ~ 10.16 18:00
	삼랑진양수	#1 : ‘18.9.10 ~’20.4.10 #2 : ‘18.9.10 ~’20.8.07
	양양양수	#1 : 10.15 09:00 ~ 16:00 #2 : 10.16 09:00 ~ 16:00 #3 : 10.17 09:00 ~ 16:00 #4 : 10.18 09:00 ~ 16:00
	예천양수	#1 : 10.16 09:00 ~ 18:00 #2 : 10.17 08:00 ~ 18:00
	청송양수
	청평양수
중유	울산화력
	평택화력
	대산복합
석탄	당 진	#3 : 9.24 ~ 12.20 #4 : 10.17 ~ 10.31 #9 : 10.09 ~ 10.17 #10 : 9.01 ~ 11.30
	보 령	#3 : ‘18.9.06 ~ ’19.9.16 #7 : 10.06 ~ 11.02 #8 : 9.10 ~ 12.07	성능개선공사 거래소 조정
	신보령	#2 : ‘18.9.08 ~ ‘19.1.15	거래소 조정
	삼천포	#4 : 9.25 ~ 12.28 #5 : 9.27 ~ 12.02 #6 : 10.03 ~ 10.22
	여 수	#1 : 9.15 ~ 10.30
	영 흥
	태 안	#3 : 10.13 ~ 10.27 #4 : 9.01 ~ 12.09 #9 : 10.16 ~ 10.25 #10 : 9.24 ~ 12.14
	하 동	#1 : 9.15 ~ 12.05 #4 : 10.20 ~ 10.23 #5 : 10.21 ~ 10.28 #6 : 10.02 ~ 12.21
	삼척그린	#1 : 9.22 ~ 11.03
	북 평
	호 남	#2 : 9.28 ~ 11.08
국내탄	동 해	#2 : 9.27 ~ 10.23
	영 동
기타(중앙)
제주지역		제주내연#1 : 10.15 ~ 10.29 제주복합#1CC : 10.15 ~ 10.16

구분	발전소	정지기간	비고
복합	광 양
	군 산
	보 령	#5GT : 10.04 ~ 11.22 #6GT,3ST : 9.26 ~ 11.25 #4GT : 10.15 ~ 10.22
	GS당진	#4CC : 10.18 ~ 11.02
	부 산	#2CC : 9.27 ~ 12.05 #3CC : 10.13 ~ 10.14 #4CC : 10.13 08:00 ~ 24:00
	부 천
	분 당	#4GT : 10.13~10.27 #2ST : 10.15 ~ 11.28
	서인천	#7CC : 10.10 ~ 11.20
	송 도	#1,2GT : 10.14 08:00 ~ 13:00
	신인천	#7GT : 10.01 ~ 11.23 #8GT : 10.10 ~ 11.30 #4ST : 10.10 ~ 11.23
	안 양
	안양열병합
	영 월
	울 산	#1CC : 10.13 09:00 ~ 24:00 #4GT : 10.12 ~ 11.20 #4CC : 10.18 ~ 10.21
	율 촌
	인 천	#2CC : 10.20 ~ 10.25 #3CC : 9.01 ~ 11.27
	인천공항
	일산복합	#1ST : 10.05 ~ 12.04
	파주열병합	#1CC : 10.14 00:00 ~ 24:00
	판교열병합
	평 택	#2CC : 10.01 ~ 11.05
	포스코	#9CC : 10.14 12:00 ~ 19:00
	화성열병합
	수원광교	#1CC : 10.10 ~ 11.13
	수완열병합	#1GT : 10.08 ~ 11.02
	오 성	#1CC : 10.13 ~ 10.14
	별내열병합
	위례열병합
	세종열병합
	안 동
	양주열병합	#1GT : 10.13 10:00 ~ 20:00 #2GT : 10.12 10:00 ~ 20:00
	포 천
	안 산	#1GT : 10.14 00:00 ~24:00
	동두천	#2CC : 10.13 10:00 ~ 20:00
	대구그린파워
	아산배방
	하남열병합
	명품오산	#1CC : 9.29 ~ 10.23
	파주문산	#2CC : 9.28 ~ 10.10
	포천천연
	춘천열
	부산정관	#1CC : 10.16 00:00 ~ 24:00
	영남파워
	동탄열병합	#1CC : 10.16 ~ 10.25 #2CC : 10.11 ~ 10.20
원자력	고 리	#2 : 4.17 ~ 10.18	#2 : 지연
	신고리
	한 빛	#1 : 8.18 ~ 11.08 #2 : 7.16 ~ 11.25 #3 : 5.11 ~ ‘19.4.11 #4 : ‘17.5.18 ~ ’18.12.30	#3 : 지연 #4 : 지연
	한 울	#1 : 8.29 ~ 11.28
	월 성
	신월성

※ 상기 발전기 정비계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8613)