발전기별 예방정비 계획

('18. 11. 16)

◌ 대상기간 : 11.17 ∼ 11.25

구분	발전소	정지기간	비고
수력	강 릉	#1,2	휴지
	칠 보	#2 : 10.11 ~ 11.29
	의 암
	청 평
	춘 천
	팔 당	#1 : ‘18.9.27 ~ ‘19.02.18 #2,3,4 : 11.21 14:00 ~ 15:00
	화 천	#1 : 10.01 ~ 11.24
	대 청
	소양강	#1 : 11.20 09:00 ~ 18:00 #2 : 11.21 09:00 ~ 18:00
	안 동	#1 : 11.21 09:00 ~ 11.22 18:00 #2 : 11.05 00:00 ~ 12.31 24:00
	용 담
	임 하
	주 암
	충 주	#1 : 11.23 09:00 ~ 11.27 18:00 #2 : 11.19 09:00 ~ 11.22 18:00 #2 : 11.23 09:00 ~ 18:00 #3 : 10.10 09:00 ~ 12.08 18:00 #4 : 11.23 09:00 ~ 18:00
	합 천	#1,2 : 11.19 09:00 ~ 18:00 11.20 09:00 ~ 18:00 11.21 09:00 ~ 18:00
양수	무주양수	#1,2 : 11.20 08:00 ~ 11.22 23:00 #1 : 11.23 09:00 ~ 11.24 18:00
	산청양수
	삼랑진양수	#1 : ‘18.9.10 ~’20.4.10 #2 : ‘18.9.10 ~’20.8.07
	양양양수	#2 : 11.05 ~ 11.22
	예천양수
	청송양수
	청평양수	#1,2 : 11.18 12:00 ~ 14:00
중유	울산화력	#6 : 10.22 ~ 12.12
	평택화력
	대산복합
석탄	당 진	#3 : 9.24 ~ 12.20 #10 : 9.01 ~ 11.30
	보 령	#3 : ‘18.9.06 ~ ’19.9.16 #4 : 10.26 ~ 12.24 #6 : 11.03 ~ 11.30 #8 : 9.10 ~ 12.07	성능개선공사 거래소 조정
	신보령	#2 : ‘18.9.08 ~ ‘19.1.15	거래소 조정
	삼천포	#4 : 9.25 ~ 12.18 #5 : 9.27 ~ 12.02
	여 수	#1 : 9.15 ~ 11.19	화재로 지연
	영 흥
	태 안	#4 : 9.01 ~ 12.09 #10 : 9.24 ~ 12.14
	하 동	#1 : 9.15 ~ 12.05 #6 : 10.02 ~ 12.21
	삼척그린		우천 지연
	북 평
	호 남
국내탄	동 해	#1 : 11.24 ~ 12.18
	영 동	#2 : ‘18.10.31 ~ ‘19.12.31	연료전환 공사
기타(중앙)
제주지역		한림1GT : 11.17 06:00 ~ 18:00 제주복합2 : 11.19 ~ 11.23

구분	발전소	정지기간	비고
복합	광 양	#1,2CC : 11.24 00:00 ~ 11.26 05:00
	군 산
	보 령	#5GT : 10.04 00:00 ~ 11.19 13:00 #6GT : 9.26 00:00 ~ 11.23 18:00 #3ST : 9.26 00:00 ~ 11.22 21:00
	GS당진	#2GT : 11.17 00:00 ~ 18:00 #1ST : 11.19 ~ 11.21, 09:00 ~ 18:00
	부 산	#1CC : 10.25 ~ 12.14 #2CC : 9.27 ~ 12.05 #3CC : 11.15 ~ 11.18
	부 천
	분 당	#1GT : 10.29~11.19 #2ST : 10.15 ~ 11.28
	서인천	#7CC : 10.10 ~ 11.20
	송 도
	신인천	#1CC : 11.17 ~ 11.18 #7GT : 10.01 ~ 11.23 #8GT : 10.10 ~ 11.30 #4ST : 10.10 ~ 11.23
	안 양
	안양열병합	#2-1CC : 11.10 ~ 11.30
	영 월
	울 산	#4GT : 10.12 ~ 11.20
	율 촌	#3GT : 11.16 ~ 11.30
	인 천	#3CC : 9.01 ~ 11.27
	인천공항	#2GT,1ST : 10.01 ~ 11.29
	일산복합	#1GT : 11.12 ~ 12.04 #1ST : 10.05 ~ 12.04
	파주열병합	#1CC : 11.24 00:00 ~ 10:00
	판교열병합
	평 택
	포스코	#3CC : 11.01 ~ 11.30 #8CC : 11.18 07:00 ~ 19:00
	화성열병합
	수원광교
	수완열병합
	오 성	#1GT : 11.24 00:00 ~ 24:00 #2GT : 11.25 00:00 ~ 24:00
	별내열병합
	위례열병합
	세종열병합
	안 동	#1CC : 11.24 ~ 11.25
	양주열병합
	포 천
	안 산
	동두천	#3GT : 11.17 10:00 ~ 20:00
	대구그린파워
	아산배방
	하남열병합
	명품오산
	파주문산
	포천천연
	춘천열
	부산정관
	영남파워
	동탄열병합
원자력	고 리
	신고리
	한 빛	#1 : ‘18.8.18 ~ ’19.1.30 #2 : ‘18.7.16 ~ ’19.1.06 #3 : ‘18.5.11 ~ ‘19.4.11 #4 : ‘17.5.18 ~ ’18.12.30 #5 : 9.27 ~ 11.23	#1 : 지연 #2 : 지연 #3 : 지연 #4 : 지연
	한 울	#1 : 8.18 ~ 11.28
	월 성
	신월성

※ 상기 발전기 정비계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8613)