주  간  전  력  수  급  계  획

('19. 02. 15)

1. 주간 전력수급전망(안)

[단위 : 만kW,℃]

구 분	2.16(토)	2.17(일)	2.18(월)	2.19(화)	2.20(수)	2.21(목)	2.22(금)	2.23(토)	2.24(일)
공급능력	9,638	9,692	9,818	9,864	9,864	9,859	9,864	9,714	9,666
최대전력	6,770	6,500	8,140	8,250	8,000	7,950	7,900	6,550	6,350
공급예비력	2,868	3,192	1,678	1,614	1,864	1,909	1,964	3,164	3,316
예비율(%)	42.4	49.1	20.6	19.6	23.3	24.0	24.9	48.3	52.2
예상기온(서울)	-4 ~ 2	-6 ~ 4	-4 ~ 6	0 ~ 4	-2 ~ 7	-1 ~ 8	1 ~ 8	1 ~ 9	1 ~ 9

2. 주간 발전기 정비계획 [2.16 ∼ 2.24]

구분	발전소	정지기간	비고
수력	강 릉	#1,2	휴지
	칠 보	#3 : 2.11 ~ 3.22
	의 암
	청 평	#4 : 2.12 ~ 2.23 #1 : 2.17 09:00 ~ 18:00
	춘 천
	팔 당	#1 : ‘18.9.27 ~ ‘19.05.19	기간연장
	화 천
	대 청
	소양강
	안 동	#1 : 2.18 09:00 ~ 18:00 #2 : ‘18.11.05 ~ ‘19.5.27
	용 담
	임 하	#1,2 : 2.21 09:00 ~ 18:00
	주 암
	충 주
	합 천
양수	무주양수	#2 : 2.16 09:00 ~ 17:00
	산청양수	#2 : 2.23 09:00 ~ 20:00
	삼랑진양수	#1 : ‘18.9.10 ~ ’20.4.10 #2 : ‘18.9.10 ~ ’20.8.07	현대화사업
	양양양수
	예천양수	#1,2 : 2.16 09:00 ~ 18:00
	청송양수
	청평양수
중유	울산화력
	평택화력
	대산복합
석탄	당 진	#8 : 2.18 ~ 2.24
	보 령	#3 : ‘18.9.06 ~ ’19.9.16	성능개선공사
	신보령
	삼천포	#3 : 1.03 ~ 3.28
	여 수	#2 : 2.11 ~ 4.20
	영 흥	#3 : 2.13 ~ 4.05
	태 안	#10 : ‘18.9.24 ~ ‘19.2.25	정비연장
	하 동	#5 : 2.25 ~ 5.17
	삼척그린
	북 평	#1 : 2.09 ~ 4.22
	호 남
국내탄	동 해
	영 동	#2 : ‘18.10.31 ~ ‘20.06.30	연료전환 공사
기타(중앙)
제주지역		남제주2 : 2.23 ~ 2.27

구분	발전소	정지기간	비고
복합	광 양
	군 산
	보 령
	GS당진
	부 산	#3CC : 2.15 12:00 ~ 2.18 10:00	거래소 조정
	부 천
	분 당
	서인천
	송 도
	신인천
	안 양
	안양열병합
	영 월
	울 산	#4CC : 1.19 ~ 3.14 #3GT : 2.18 ~ 3.8
	율 촌
	인 천
	인천공항	#1GT : 1.1 ~ 7.31
	일산복합
	파주열병합
	판교열병합
	평 택
	포스코	#7CC : 2.17 07:00 ~ 18:00
	화성열병합
	수원광교
	수완열병합
	오 성	#1CC : 2.16 02:00 ~ 2.18 02:00 #1CC : 2.23 02:00 ~ 2.25 02:00
	별내열병합
	위례열병합
	세종열병합
	안 동
	양주열병합
	포 천
	안 산
	동두천	#1CC : 2.17 10:00 ~ 20:00
	대구그린파워
	아산배방
	하남열병합
	명품오산
	파주문산	#4GT : 2.17 00:00 ~ 12:00
	포천천연
	춘천열
	부산정관
	영남파워
	동탄열병합
원자력	고 리
	신고리
	한 빛	#1 : ‘18.8.18 ~ ’19.3.01 #2 : ‘18.7.16 ~ ’19.2.15 #3 : ‘18.5.11 ~ ‘19.6.10 #4 : ‘17.5.18 ~ ’19.11.29	#1 : 지연 #2 : 지연 #3 : 지연 #4 : 지연
	한 울	#1 : ‘18.8.18 ~ ‘19.3.07 #6 : ‘18.12.01 ~ ’19.4.30	#1 : 지연 #6 : 지연
	월 성
	신월성