발전기별 예방정비 계획

('19. 3. 22)

◌ 대상기간 : 3.23 ∼ 3.31

구분	발전소	정지기간	비고
수력	강 릉	#1,2	휴지
	칠 보	#1,2 : 3.29 11:00 ~ 13:00 #3 : 2.11 ~ 3.29
	의 암
	청 평	#2 : 3.20 ~ 4.13 #4 : 3.27 13:00 ~ 15:00
	춘 천	#1 : 3.25 ~ 5.28 #2 : 3.25 9:00 ~ 16:00
	팔 당	#1 : ‘18.9.27 ~ ‘19.05.19 #2 : 3.25 ~ 4.07	기간연장
	화 천	#1 : 3.26 09:30 ~ 3.27 : 17:30 #4 : 3.18 ~ 3.29
	대 청
	소양강
	안 동	#2 : ‘18.11.05 ~ ‘19.5.27
	용 담
	임 하
	주 암
	충 주	#4 : 3.19 ~ 5.23
	합 천	#1,2 : 3.23 09:00 ~ 3.30 18:00
양수	무주양수
	산청양수
	삼랑진양수	#1 : ‘18.9.10 ~ ’20.4.10 #2 : ‘18.9.10 ~ ’20.8.07	현대화사업
	양양양수	#3 : 3.4 08:00 ~ 9.10 24:00 #1,2,3,4 : 3.26 10:00 ~ 12:00
	예천양수
	청송양수	#1 : 3.4 12:00 ~ 4.12 24:00 #2 : 3.25 09:00 ~ 3.28 18:00
	청평양수
중유	울산화력	#4 : 3.11 ~ 5.16
	평택화력
	대산복합
석탄	당 진	#4 : 3.4 ~ 5.30 #5 : 3.4 ~ 4.24 #6 : 3.20 ~ 4.5
	보 령	#1 : 2.28 20:00 ~ 6.30 24:00 #2 : 2.28 22:00 ~ 6.30 24:00 #3 : ‘18.9.06 ~ ’19.9.16 #4 : 3.25 ~ 3.31 #5 : 3.18 ~ 3.24 #7 : 3.10 ~ 6.6	성능개선공사
	신보령	#1 : 3.1 ~ 6.28
	삼천포	#1 : 3.15 ~ 3.29 #3 : 1.03 ~ 4.07 #5 : 3.1 ~ 6.30 #6 : 2.28 20:00 ~ 7.4 24:00
	여 수	#2 : 2.11 ~ 4.20
	영 흥	#3 : 2.13 ~ 4.11
	태 안	#1 : 3.4 ~ 5.3 #9 : ‘18.12.11 ~ ‘19.4.1 #10 : ‘18.9.24 ~ ‘19.4.1
	하 동	#1 : 3.14 ~ 3.31 #2 : 3.18 ~ 3.27 #5 : 2.25 ~ 5.17
	삼척그린	#2 : 3.28 ~ 5.16
	북 평	#1 : 2.09 ~ 4.22
	호 남	#1 : 3.4 ~ 4.7
국내탄	동 해	#2 : 3.23 ~ 4.18
	영 동	#2 : ‘18.10.31 ~ ‘20.06.30	연료전환 공사
기타(중앙)
제주지역		제주GT#3 : 3.23 09:00~22:00 제주GT#3 : 3.24 09:00~22:00 제주GT#3 : 3.27 09:00~10:00

구분	발전소	정지기간	비고
복합	광 양
	군 산	#CC : 3.25 ~ 5.8
	보 령
	GS당진	#6GT : 3.30 ~ 4.05 #7GT : 3.30 ~ 4.05 #4ST : 3.30 ~ 4.05
	부 산	#1GT : 3.23 09:00 ~ 14:00 #4CC : 3.18 ~ 5.24
	부 천	#3GT : 3.25 ~ 4.03 #2GT : 4.4 ~ 4.13 #1ST : 4.14 ~ 4.23 #1GT : 5.4 ~ 5.13
	분 당	#3GT : 3.30 ~ 4.4
	서인천	#3CC : 3.11 ~ 3.30
	송 도
	신인천	#1CC : 3.18 ~ 3.29 #3GT : 2.26 ~ 4.19 #4GT : 3.6 ~ 4.26 #2ST : 3.6 ~ 4.19
	안 양
	안양열병합
	영 월
	울 산
	율 촌
	인 천	#3CC : 3.30 ~ 4.01
	인천공항	#1GT : 1.1 ~ 7.31
	일산복합	#2GT : 3.4 ~ 5.12 #3GT : 3.4 ~ 5.12
	파주열병합
	판교열병합
	평 택
	포스코	#6CC : 3.24 12:00 ~ 16:00
	화성열병합
	수원광교
	수완열병합
	오 성	#2GT : 3.23 02:00 ~ 3.24 24:00 #3GT : 3.30 02:00 ~ 4.01 02:00
	별내열병합
	위례열병합
	세종열병합
	안 동
	양주열병합
	포 천
	안 산
	동두천
	대구그린파워
	아산배방	#1CC : 3.20 ~ 4.17 #1CC : 4.24 ~ 4.26
	하남열병합
	명품오산
	파주문산
	포천천연
	춘천열
	부산정관
	영남파워	#1CC : 2.24 ~ 3.25
	동탄열병합	#1CC : 3.25 ~ 4.12
원자력	고 리
	신고리
	한 빛	#1 : ‘18.8.18 ~ ’19.3.30 #3 : ‘18.5.11 ~ ‘19.6.10 #4 : ‘17.5.18 ~ ’19.11.29	#1 : 지연 #3 : 지연 #4 : 지연
	한 울
	월 성
	신월성

※ 상기 발전기 정비계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8613)