발전기별 예방정비 계획

('19. 4. 4)

◌ 대상기간 : 4.5 ∼ 4.13

구분	발전소	정지기간	비고
수력	강 릉	#1,2	휴지
	칠 보
	의 암	#1 : 4.1 ~ 4.12
	청 평	#2 : 3.20 ~ 4.13 #1,3 : 4.11 09:00 ~ 18:00
	춘 천	#1 : 3.25 ~ 5.28
	팔 당	#1 : ‘18.9.27 ~ ‘19.05.19 #2 : 3.25 ~ 4.07	기간연장
	화 천	#1 : 4.8 ~ 4.10 #2 : 4.1 ~ 4.12
	대 청
	소양강
	안 동	#2 : ‘18.11.05 ~ ‘19.5.27
	용 담
	임 하
	주 암	#1 : 4.10 09:00 ~ 4.24 18:00
	충 주	#3 : 4.10 09:00 ~ 4.11 18:00 #4 : 3.25 09:00 ~ 5.23 18:00	매일
	합 천
양수	무주양수	#1 : 4.11 09:00 ~ 4.12 18:00
	산청양수
	삼랑진양수	#1 : ‘18.9.10 ~ ’20.4.10 #2 : ‘18.9.10 ~ ’20.8.07	현대화사업
	양양양수	#3 : 3.4 08:00 ~ 9.10 24:00
	예천양수
	청송양수	#1 : 3.4 12:00 ~ 4.12 24:00 #2 : 4.10 09:00 ~ 12:00
	청평양수	#2 : 4.6~6.24
중유	울산화력	#4 : 3.11 ~ 5.16
	평택화력	#1 : 4.15 ~ 5.27
	대산복합
석탄	당 진	#4 : 3.4 ~ 5.30 #5 : 3.4 ~ 4.24
	보 령	#1 : 2.28 20:00 ~ 6.30 24:00 #2 : 2.28 22:00 ~ 6.30 24:00 #3 : ‘18.9.06 ~ ’19.9.16 #6 : 4.1 ~ 5.30 #7 : 3.10 ~ 6.6	성능개선공사
	신보령	#1 : 3.1 ~ 6.28
	삼천포	#2 : 4.10 ~ 4.24 #3 : 1.03 ~ 4.07 #5 : 3.1 ~ 6.30 #6 : 2.28 20:00 ~ 7.4 24:00
	여 수	#2 : 2.11 ~ 4.20
	영 흥	#1 : 4.1 ~ 4.14 #3 : 2.13 ~ 4.11 #5 : 2.13 ~ 4.11
	태 안	#1 : 3.4 ~ 5.3 #6 : 4.13 ~ 6.4 #7 : 4.6 ~ 4.17 #8 : 5.4 ~ 6.30 #9 : ‘18.12.11 ~ ‘19.4.8 #10 : ‘18.9.24 ~ ‘19.4.8
	하 동	#5 : 2.25 ~ 5.17 #6 : 4.11 ~ 4.19 #8 : 4.3 ~ 7.5
	삼척그린	#2 : 3.28 ~ 5.16
	북 평	#1 : 2.09 ~ 4.22
	호 남	#1 : 3.4 ~ 4.7 #2 : 4.11 ~ 4.23
국내탄	동 해	#2 : 3.23 ~ 4.18
	영 동	#2 : ‘18.10.31 ~ ‘20.06.30	연료전환 공사
기타(중앙)
제주지역		한림#1GT : 4.1 ~ 4.14

구분	발전소	정지기간	비고
복합	광 양
	군 산	#1CC : 3.25 ~ 5.8
	보 령
	GS당진
	부 산	#1~3CC : 4.13 ~ 4.14 #4CC : 3.18 ~ 5.24
	부 천	#2GT : 4.4 ~ 4.13 #1ST : 4.14 ~ 4.23 #1GT : 5.4 ~ 5.13
	분 당
	서인천	#3CC : 3.11 ~ 3.30
	송 도	#2GT : 4.6 14:00 ~ 4.7 17:00
	신인천	#3GT : 2.26 ~ 4.19 #4GT : 3.6 ~ 4.26 #2ST : 3.6 ~ 4.19
	안 양
	안양열병합
	영 월	#1CC : 4.8 ~ 4.9
	울 산
	율 촌
	인 천	#1CC : 4.1 ~ 4.16 #3CC : 3.30 ~ 4.1
	인천공항	#1GT : 1.1 ~ 7.31
	일산복합	#2GT : 3.4 ~ 5.12 #3GT : 3.4 ~ 5.12 #5GT : 4.4 ~ 4.7
	파주열병합	#1GT 4.6 00:00 ~ 4.8 06:00 #2GT 4.6 00:00 ~ 4.9 23:00
	판교열병합
	평 택
	포스코
	화성열병합
	수원광교
	수완열병합
	오 성	#1CC : 4.6 ~ 4.7 #1CC : 4.13 ~ 4.14
	별내열병합
	위례열병합	#1CC 3.30 00:00 ~ 3.31 12:00
	세종열병합	#1GT : 4.2 ~ 6.25 #2GT : 4.5 ~ 6.28 #1ST : 4.5 ~ 6.25
	안 동
	양주열병합
	포천/안산
	동두천	#2GT : 4.6 08:00 ~ 4.7 19:00
	대구그린파워
	아산배방	#1CC : 3.20 ~ 4.17 #1CC : 4.24 ~ 4.26
	하남열병합
	명품오산
	파주문산	#1GT : 4.6 00:00 ~ 4.8 06:00 #2GT : 4.6 00:00 ~ 4.9 02:00 #3GT : 4.13 00:00 ~ 4.16 06:00 #2GT : 4.13 00:00 ~ 4.15 06:00
	포천천연
	춘천열
	부산정관
	영남파워
	동탄열병합	#1CC : 3.25 ~ 4.12
원자력	고 리
	신고리
	한 빛	#1 : ‘18.8.18 ~ ’19.4.26 #3 : ‘18.5.11 ~ ‘19.6.10 #4 : ‘17.5.18 ~ ’19.11.29	#1 : 지연 #3 : 지연 #4 : 지연
	한 울
	월 성
	신월성

※ 상기 발전기 정비계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8613)