발전기별 예방정비 계획

('19. 6. 28)

◌ 대상기간 : 6.29 ∼ 7.7

구분	발전소	정지기간	비고
수력	강 릉	#1,2	휴지
	칠 보
	의 암
	청 평
	춘 천
	팔 당
	화 천
	대 청
	소양강
	안 동
	용 담
	임 하
	주 암
	충 주
	합 천
양수	무주양수
	산청양수	#1,2 : 5.25 09:00 ~ 7.6 24:00
	삼랑진양수	#1 : ‘18.9.10 ~ ’20.6.20 #2 : ‘18.9.10 ~ ’20.8.07	현대화사업
	양양양수	#3 : 3.04 08:00 ~ 9.10 24:00
	예천양수	#2 : 5.24 18:00 ~ 6.30 24:00 #1 : 7.7 08:00 ~ 7.8 24:00
	청송양수	#1 : 7.7 09:00 ~ 20:00 #2 : 7.7 09:00 ~ 7.8 18:00
	청평양수	#1,2 : 6.30 10:00 ~ 16:00
중유	울산화력
	평택화력
	대산복합
석탄	당 진
	보 령	#1 : 2.28 20:00 ~ 7.3 24:00 #2 : 2.28 22:00 ~ 7.5 24:00 #3 : ‘18.9.06 ~ ’19.9.16
	신보령	#1 : 3.1 ~ 7.7 #2 : 6.28 18:00 ~ 7.4 10:00
	삼천포	#5 : 4.13 ~ 6.30 #6 : 4.15 ~ 7.4
	여 수
	영 흥	#2 : 5.10 ~ 7.18
	태 안
	하 동	#8 : 4.03 ~ 7.05
	삼척그린	#1 : 5.7 12:00 ~ 7.13 24:00
	북 평
	호 남
국내탄	동 해
	영 동	#2 : ‘18.10.31 ~ ‘20.06.30	연료전환 공사
기타(중앙)
제주지역		남제주#1 : 5.25~6.30 제주복합#2 6.29 ~ 7.5

구분	발전소	정지기간	비고
복합	광 양	#1CC : 6.29 00:00 ~ 7.1 05:00 #2CC : 6.29 00:00 ~ 7.1 05:00
	서울	#2CC : 6.29 ~ 7.1
	군 산	#CC : 6.29 00:00 ~ 6.30 21:00
	보 령	#2ST : 7.1 09:00 ~ 7.3 24:00 #3ST : 7.5 09:00 ~ 24:00
	GS당진
	부 산	#4CC : 6.29 ~ 6.30
	부 천
	분 당
	서인천
	송 도
	신인천
	안 양
	안양열병합
	영 월
	울 산
	율 촌
	인 천
	인천공항	#1GT : 1.1 ~ 7.20
	일산복합	#4GT : 5.20 ~ 7.5 #1ST : 7.1 ~ 7.5
	파주열병합	#1CC : 6.16 ~ 7.1
	판교열병합	#1CC : 6.5 20:00 ~ 7.03 24:00
	평 택	#2CC : 6.29 00:00 ~ 7.1 05:00
	포스코	#3CC : 6.29 00:00 ~ 7.1 04:00
	화성열병합
	수원광교
	수완열병합
	오 성	#1GT : 7.6 ~ 7.7 #2GT : 6.29 ~ 6.30
	별내열병합
	위례열병합
	세종열병합
	안 동
	양주열병합
	포천/안산
	동두천
	대구그린파워
	아산배방
	하남열병합
	명품오산
	파주문산
	포천천연
	춘천열
	부산정관
	영남파워
	동탄열병합
	수원열병합	#1CC : 5.20 ~ 7.19
	청주열병합	#1CC : 5.28 ~ 7.4
	대전서부열병합	#1CC : 6.29 09:00 ~ 18:00
	대구열병합
원자력	고 리
	신고리
	한 빛	#1 : ‘18.8.18 ~ ’19.9.3 #3 : ‘18.5.11 ~ ‘19.8.8 #4 : ‘17.5.18 ~ ’19.9.30 #6 : 5.30~7.20	#1 : 지연 #3 : 지연 #4 : 지연
	한 울
	월 성	#2 : 6.16 ~ 7.21	#2 : 연장
	신월성

※ 상기 발전기 정비계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8613)