발전기별 예방정비 계획

('19. 7. 12)

◌ 대상기간 : 7.13 ∼ 7.21

구분	발전소	정지기간	비고
수력	강 릉	#1,2	휴지
	칠 보
	의 암
	청 평	#1 : 7.13 09:00 ~ 18:00
	춘 천
	팔 당
	화 천
	대 청
	소양강
	안 동
	용 담
	임 하
	주 암
	충 주
	합 천
양수	무주양수
	산청양수
	삼랑진양수	#1 : ‘18.9.10 ~ ’20.6.20 #2 : ‘18.9.10 ~ ’20.8.07	현대화사업
	양양양수	#3 : 3.04 08:00 ~ 9.10 24:00 #1,2,4 : 7.13 08:00 ~ 7.14 18:00 #1,2,4 : 7.20 08:00 ~ 18:00
	예천양수	#2 : 7.21 08:00 ~ 7.22 24:00
	청송양수
	청평양수	#1 : 7.13 09:00 ~ 18:00
중유	울산화력
	평택화력
	대산복합
석탄	당 진
	보 령	#3 : ‘18.9.06 ~ ’19.9.16
	신보령	#1 : 3.1 ~ 7.7
	삼천포
	여 수	#2 : 7.11 00:00 ~ 7.12 18:00
	영 흥	#2 : 5.10 ~ 7.18
	태 안
	하 동
	삼척그린	#1 : 5.7 12:00 ~ 7.17 24:00
	북 평
	호 남
국내탄	동 해
	영 동	#2 : ‘18.10.31 ~ ‘20.06.30	연료전환 공사
기타(중앙)
제주지역		제주복합#1 : 7.9 ~ 7.13 제주내연#2 : 7.14 08:00 ~ 22:00

구분	발전소	정지기간	비고
복합	광 양
	서 울
	군 산
	보 령
	GS당진
	부 산
	부 천
	분 당
	서인천
	송 도
	신인천
	안 양
	안양열병합
	영 월
	울 산
	율 촌
	인 천
	인천공항
	일산복합
	파주열병합
	판교열병합
	평 택
	포스코	#7GT : 7.14 08:00 ~ 11:00 #8GT : 7.14 13:00 ~ 16:00 #9CC : 7.14 01:00 ~ 19:00
	화성열병합
	수원광교
	수완열병합	#2GT : 7.13 12:00 ~ 20:00 #1GT : 7.14 12:00 ~ 20:00
	오 성	#1GT : 7.13 ~ 7.14 #2GT : 7.20 ~ 7.21
	별내열병합
	위례열병합
	세종열병합	#1CC : 7.13 00:00 ~ 12:00
	안 동	#1CC : 7.21 00:00 ~ 15:00
	양주열병합
	포천
	안산	#1CC : 7.14 14:00 ~ 21:00
	동두천	#2GT : 7.14 08:00 ~ 18:00
	대구그린파워	#1CC : 7.13 ~ 7.16
	아산배방
	하남열병합
	명품오산
	파주문산
	포천천연
	춘천열	#1CC : 7.14 06:00 ~ 13:00
	부산정관
	영남파워
	동탄열병합
	수원열병합	#1CC : 5.20 ~ 7.19
	청주열병합
	대전서부열병합
	대구열병합
원자력	고 리	#4 : 7.9~11.22
	신고리	#1 : 7.2~8.18
	한 빛	#1 : ‘18.8.18 ~ ’19.9.3 #3 : ‘18.5.11 ~ ‘19.8.8 #4 : ‘17.5.18 ~ ’19.9.30 #6 : 5.30~7.20	#1 : 지연 #3 : 지연 #4 : 지연
	한 울
	월 성	#2 : 6.16 ~ 7.21	#2 : 연장
	신월성	#2 : 7.11 ~ 9.6

※ 상기 발전기 정비계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8613)