발전기별 예방정비 계획

('19. 7. 19)

◌ 대상기간 : 7.20 ∼ 7.28

구분	발전소	정지기간	비고
수력	강 릉	#1,2	휴지
	칠 보
	의 암
	청 평
	춘 천
	팔 당
	화 천
	대 청
	소양강
	안 동
	용 담
	임 하
	주 암
	충 주
	합 천
양수	무주양수	#1 : 7.20 10:00 ~ 15:00
	산청양수
	삼랑진양수	#1 : ‘18.9.10 ~ ’20.6.20 #2 : ‘18.9.10 ~ ’20.8.07	현대화사업
	양양양수	#3 : 3.04 08:00 ~ 9.10 24:00 #1,2,4 : 7.20
	예천양수
	청송양수	#1 : 7.26 09:00 ~ 7.28 18:00 #2 : 7.27 09:00 ~ 7.28 18:00
	청평양수
중유	울산화력
	평택화력
	대산복합
석탄	당 진
	보 령	#3 : ‘18.9.06 ~ ’19.9.16
	신보령	#1 : 7.19 18:00 ~ 7.20 17:00
	삼천포
	여 수
	영 흥
	태 안
	하 동
	삼척그린
	북 평
	호 남
국내탄	동 해
	영 동	#2 : ‘18.10.31 ~ ‘20.06.30	연료전환 공사
기타(중앙)
제주지역		한림1GT : 7.27 06:00~18:00 한림2GT : 7.28 06:00~18:00

구분	발전소	정지기간	비고
복합	광 양
	서 울
	군 산
	보 령
	GS당진
	부 산	#6GT : 7.21 09:00 ~ 14:00
	부 천
	분 당
	서인천
	송 도
	신인천
	안 양
	안양열병합
	영 월
	울 산
	율 촌
	인 천
	인천공항
	일산복합
	파주열병합
	판교열병합
	평 택
	포스코	#8GT : 7.21 07:00 ~ 12:00
	화성열병합	#1GT : 7.23 13:00~20:0 #1GT : 7.24 13:00~20:0 #1GT : 7.25 13:00~20:0
	수원광교
	수완열병합
	오 성	#2GT : 7.20 ~ 7.21 #2GT : 7.27 ~ 7.28
	별내열병합
	위례열병합
	세종열병합	#1CC : 7.23 00:00 ~ 20:00
	안 동	#1CC : 7.21 00:00 ~ 15:00
	양주열병합
	포천
	안산
	동두천	#2CC : 7.21 08:00 ~ 18:00
	대구그린파워
	아산배방
	하남열병합
	명품오산
	파주문산
	포천천연	#1CC : 7.20 00:00 ~ 7.21 22:00
	춘천열
	부산정관
	영남파워
	동탄열병합
	수원열병합
	청주열병합
	대전서부열병합
	대구열병합
원자력	고 리	#4 : 7.9~11.22
	신고리	#1 : 7.2~8.18
	한 빛	#1 : ‘18.8.18 ~ ’19.9.3 #3 : ‘18.5.11 ~ ‘19.8.8 #4 : ‘17.5.18 ~ ’19.9.30 #6 : 5.30~8.23	#1 : 지연 #3 : 지연 #4 : 지연 #6 : 지연
	한 울
	월 성	#2 : 6.16 ~ 7.21	#2 : 연장
	신월성	#2 : 7.11 ~ 9.6

※ 상기 발전기 정비계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8613)