발전기별 예방정비 계획

('19. 11. 1)

◌ 대상기간 : 11.2 ∼ 11.10

구분	발전소	정지기간	비고
수력	강 릉	#1,2	휴지
	칠 보	#1,2,3 : 11.6 09:00 ~ 11.16 18:00
	의 암	#2 : 9.23 ~ 12.16
	청 평	#2 : 10.30 09:00 ~ 11.2 18:00 #4 : 11.5 10:00 ~ 11.6 18:00
	춘 천
	팔 당	#1 : 11.5 08:00 ~ 11.7 #2,3,4 : 11.5, 11.6 08:00 ~ 11:00, 15:00 ~ 18:00
	화 천	#3 : 9.23 ~ 11.30
	대 청
	소양강	#1 : 11.5 13:00 ~ 18:00 #2 : 11.6 09:00 ~ 13:00
	안 동
	용 담
	임 하
	주 암
	충 주	#4 : 11.2 09:00 ~ 11.5 18:00 #5 : 11.8 10:00 ~ 17:00
	합 천	#1,2 : 11.9 09:00 ~ 11.15 18:00
양수	무주양수
	산청양수
	삼랑진양수	#1 : ‘18.9.10 ~ ’20.6.30 #2 : ‘18.9.10 ~ ’20.9.30	현대화사업
	양양양수	#1 : 11.04 09:00 ~ 11.24 #2 : 11.05 09:00 ~ 18:00 #3 : 11.7 09:00 ~ 18:00
	예천양수	#1 : ‘19.11.2 08:00 ~ ‘20.2.9 #2 : 11.2 08:00 ~ 11.13
	청송양수
	청평양수	#2 : 10.30 09:00 ~ 11.2 18:00 #4 : 11.5 10:00 ~ 11.6 18:00
중유	울산화력	#5 : 9.16 ~ 11.14
	평택화력	#4 : 10.10 ~ 11.20
	대산복합
석탄	당 진	#2 : 9.9 ~ 12.9 #6 : 9.30 ~ 11.20
	보 령	#3 : ‘18.9.06 ~ ’20.02.16
	신보령
	삼천포	#5 : ‘19.9.30 21:00 ~ ‘20.6.30 #6 : ‘19.10.1 ~ ‘20.6.30
	여 수	#1 : 10.21 ~ 11.11
	영 흥
	태 안	#2 : 10.29 12:00 ~ 11.7 24:00 #3 : 9.23 ~ 11.17
	하 동	#2 : 9.6 17:00 ~ 11.30 17:00 #3 : 9.25 17:00 ~ 12.16 17:00
	삼척그린	#2 : 11.4 ~ 12.6
	북 평	#2 : 9.10 ~ 11.22
	호 남
국내탄	동 해	#2 : 9.16 ~ 11.8
	영 동	#2 : ‘18.10.31 ~ ‘20.06.30	연료전환 공사
원자력	고 리	#3 : ‘19.9.6 ~ ‘20.1.12 #4 : ‘19.7.9 ~ ‘20.1.1
	신고리	#2 : 9.4 ~ 11.19
	한 빛	#1 : ‘18.8.18 ~ ’19.11.2 #3 : ‘18.5.11 ~ ‘19.12.31 #4 : ‘17.5.18 ~ ’20.3.7
	한 울	#2 : ‘19.10.14 ~ ’20.1.3 #3 : 9.2 ~ 11.28 #5 : 9.25 ~ 12.30
	월 성	#3 : ‘19.9.10 ~ ‘20.5.11
	신월성	#1 : 10.30 ~ 12.27

구분	발전소	정지기간	비고
복합	광 양
	서 울
	군 산
	보 령	#1GT : 9.16 ~ 12.11 #2GT : 9.8 ~ 12.11 #3GT : 9.18 ~ 12.10 #4GT : 9.1 ~ 12.10 #1ST : 9.16 ~ 12.11 #2ST : 9.23 ~ 12.10 #5,6GT,3ST : 9.23 05:00 ~ 11.8
	GS당진	#3CC : 9.28 ~ 11.3 #2GT : 11.1 ~ 11.30
	부 산	#1CC : 10.28 ~ 11.8 #3CC : 9.16 ~ 11.13
	부 천	#1GT : 10.29 09:00 ~ 20:00 #1ST : 10.29 09:00 ~ 11.2 20:00
	분 당	#2GT : 9.16 ~ 11.8 #6GT : 10.1 ~ 11.20 #7GT : 10.1 ~ 11.3 #8GT : 10.10 ~ 11.29 #2ST : 10.1 18:00 ~ 11.29
	서인천
	송 도
	신인천
	안 양
	안양열병합
	영 월
	울 산	#1CC : 9.2 ~ 11.7 #2CC : 10.12 ~ 12.19 #5GT : 9.16 ~ 11.29 #6GT,3ST : 9.27 ~ 11.29
	율 촌
	인 천	#1CC : 9.20 ~ 11.8
	인천공항
	일산복합	#6GT : 10.14 ~ 11.29
	파주열병합
	판교열병합
	평 택
	신평택	#1CC : 11.9 ~ 11.10 18:00
	포스코	#8CC : 11.1 23:00 ~ 11.3 22:00
	화성열병합
	수원광교	#1CC : 9.30 ~ 11.2
	수완열병합
	오 성	#2GT : 10.17 12:00 ~ 11.3 #1GT : 11.9 ~ 11.10
	별내열병합
	세종열병합
	춘천열병합
	위례열병합	#1CC : 10.21 ~ 11.18
	안 동	#1CC : 11.2 ~ 12.6
	양주,하남
	포천	#1GT : 10.30 ~ 11.3
	안산
	동두천	#2GT : 11.1 ~ 11.7
	대구그린파워
	아산배방	#1CC : 10.28 ~ 11.8
	명품오산
	파주문산
	포천천연
	부산정관	#1CC : 11.4 09:00 ~ 11.8 18:00
	영남파워
	동탄열병합	#1CC : 11.10 00:00 ~ 22:00
	수원열병합
	청주열병합
	대전서부열병합
	대구열병합
기타(중앙)
제주지역		한림 #1CC: 9.16 ~ 12.24 제주복합#1 : 9.21 ~ 11.6 제주기력#3 : 10.16 ~ 12.1

※ 상기 발전기 정비계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8617)