주  간  전  력  수  급  계  획

('19. 1. 3)

1. 주간 전력수급전망(안)

[단위 : 만kW,℃]

구 분	1.4(토)	1.5(일)	1.6(월)	1.7(화)	1.8(수)	1.9(목)	1.10(금)	1.11(토)	1.12(일)
공급능력	9,502	9,518	9,477	10,081	10,138	10,138	10,138	9,873	9,948
최대전력	6,500	6,250	7,990	8,000	8,000	8,000	8,050	6,750	6,400
공급예비력	3,002	3,268	1,487	2,081	2,138	2,138	2,088	3,123	3,548
예비율(%)	46.2	52.3	18.6	26.0	26.7	26.7	25.9	46.3	55.4
예상기온(서울)	-3 ~ 6	-3 ~ 6	0 ~ 4	2 ~ 6	2 ~ 5	-3 ~ 4	-2 ~ 4	-3 ~ 4	-2 ~ 3

◌ 대상기간 : 1.4 ∼ 1.12

구분	발전소	정지기간	비고
수력	강 릉	#1,2	휴지
	칠 보
	의 암
	청 평
	춘 천
	팔 당
	화 천
	대 청
	소양강
	안 동
	용 담
	임 하
	주 암
	충 주
	합 천	#1 : 1.1 ~ 1.31
양수	무주양수	#1 : 1.11 09:00 ~ 15:00
	산청양수	#2 : 1.11 09:00 ~ 18:00
	삼랑진양수	#1 : ‘18.9.10 ~ ’20.6.30 #2 : ‘18.9.10 ~ ’20.9.30	현대화사업
	양양양수
	예천양수	#1 : 11.2 08:00 ~ ‘20.2.9
	청송양수
	청평양수
중유	울산화력
	평택화력	#3 : 1.4 ~ 1.5
	대산복합
석탄	당 진	#4,6 : 12.1 ~ ‘20.2.23
	보 령	#5 : 12.27 18:00 ~ 2.29 24:00
	신보령
	삼천포	#5 : ‘19.9.30 21:00 ~ 6.30 24:00 #6 : ‘19.10.1 ~ ‘20.6.30
	여 수
	영 흥
	태 안	#5 : 11.30 20:00 ~ ‘20.2.23 #6 : 12.1 20:00 ~ ‘20.2.16
	하 동	#1 : 12.1 ~ ‘20.2.15
	삼척그린
	북 평
	호 남
국내탄	동 해
	영 동	#2 : ‘18.10.31 15:00 ~ ‘20.6.30 24:00	연료전환 공사
원자력	고 리	#3 : ‘19.9.6 ~ ‘20.1.12 #4 : ‘19.7.9 ~ ‘20.1.28
	신고리	#3 : 11.20 ~ ‘20.2.11
	한 빛	#3 : ‘18.5.11 ~ ‘20.3.6 #4 : ‘17.5.18 ~ ’20.3.7
	한 울	#2 : ‘19.10.14 ~ ’20.2.12 #4 : 12.16 ~ ‘20.2.27
	월 성	#3 : ‘19.9.10 ~ ‘20.5.11
	신월성

구분	발전소	정지기간	비고
복합	광 양
	서 울	#2CC : 1.6 07:00 ~ 1.17 24:00
	군 산
	보 령
	GS당진	#1GT : 1.1 ~ 1.31
	부 산	#1CC : 11.25 ~ 1.7 #8GT : 1.4 10:00 ~ 15:00
	부 천
	분 당
	서인천	#1CC : 1.4 13:00 ~ 1.5 18:00
	송 도
	신인천
	안 양
	안양열병합
	영 월
	울 산
	율 촌
	인 천
	인천공항
	일산복합
	파주열병합
	판교열병합
	평택/신평택
	포스코	#8GT : 1.4 00:00 ~ 1.6 12:00
	화성열병합
	수원광교
	수완열병합
	오 성	#1GT : 1.4 02:00 ~ 1.5 14:00
	세 종
	위례열병합
	안 동
	양 주
	하 남
	포 천
	안 산
	동두천	#1GT : 1.4 08:00 ~ 20:00
	대구그린파워
	아산배방
	명품오산
	파주문산
	포천천연
	부산정관
	영남파워	#1CC : 1.4 00:00 ~ 1.5 08:00
	춘천열병합
	동탄열병합
	수원열병합
	청주열병합
	대전서부열병합
	대구열병합
기타(중앙)
제주지역		제주복합#2CC : 12.12 21:00 ~ 1.11 12:00 제주내연#2 : 1.4 ~ 1.6