발전기별 예방정비 계획

('20. 1. 17)

◌ 대상기간 : 1.18 ∼ 1.26

구분	발전소	정지기간	비고
수력	강 릉	#1,2	휴지
	칠 보
	의 암
	청 평
	춘 천
	팔 당
	화 천
	대 청
	소양강
	안 동
	용 담
	임 하
	주 암
	충 주
	합 천	#1 : 1.1 ~ 1.31
양수	무주양수	#2 : 1.18 09:00 ~ 15:00
	산청양수
	삼랑진양수	#1 : ‘18.9.10 ~ ’20.6.30 #2 : ‘18.9.10 ~ ’20.9.30	현대화사업
	양양양수	#1,4 : 1.18 09:00 ~ 18:00
	예천양수	#1 : ‘19.11.2 08:00 ~ ‘20.2.9
	청송양수	#1 : 1.19 09:00 ~ 12:00, 18:00 ~ 21:00 #2 : 1.19 09:00 ~ 21:00
	청평양수	#2 : 1.19 09:00 ~ 18:00
중유	울산화력
	평택화력	#2 : 1.13 ~ 1.19
	대산복합
석탄	당 진	#4,6 : 12.1 ~ ‘20.2.23
	보 령	#3 : 1.10 ~ 1.23 #5 : ‘19.12.28 ~ ’20.2.29
	신보령
	삼천포	#5 : ‘19.9.30 ~ 6.30 #6 : ‘19.10.1 ~ ‘20.6.30
	여 수
	영 흥
	태 안	#5 : 11.30 20:00 ~ ‘20.2.23 #6 : 12.1 20:00 ~ ‘20.2.16
	하 동	#1 : ‘19.12.1 ~ ‘20.2.15
	삼척그린	#1 : 1.24 ~ 2.26
	북 평
	호 남
국내탄	동 해
	영 동	#2 : ‘18.10.31 ~ ‘20.6.30	연료전환 공사
원자력	고 리	#3 : ‘19.9.6 ~ ‘20.2.16 #4 : ‘19.7.9 ~ ‘20.2.16
	신고리	#3 : ‘19.11.20 ~ ‘20.2.16
	한 빛	#3 : ‘18.5.11 ~ ‘20.3.6 #4 : ‘17.5.18 ~ ’20.3.7
	한 울	#2 : ‘19.10.14 ~ ’20.2.16 #4 : ‘19.12.16 ~ ‘20.2.27
	월 성	#3 : ‘19.9.10 ~ ‘20.5.11
	신월성

구분	발전소	정지기간	비고
복합	광 양	#2CC : 1.11 ~ 1.18, 1.24 00:00 ~ 1.27 05:00
	서 울	#1CC : 1.18 00:00 ~ 24:00 #2CC : 1.18 00:00 ~ 1.23 18:00
	군 산
	보 령	#1CC : 1.19 09:00 ~ 20:00 #3GT : 1.19 09:00 ~ 18:00
	GS당진	#1GT : 1.1 ~ 1.31
	부 산	#4GT : 1.19 10:00 ~ 15:00
	부 천
	분 당
	서인천
	송 도
	신인천
	안 양
	안양열병합
	영 월
	울 산
	율 촌
	인 천
	인천공항
	일산복합
	파주열병합
	판교열병합
	평 택	#2CC : 1.18 00:00 ~ 24:00
	신평택
	포스코	#6CC : 1.18 09:00 ~ 1.19 11:00 #9CC : 1.18 14:00 ~ 1.19 13:00
	화성열병합
	수원광교
	수완열병합
	오 성	#3GT : 1.18 00:00 ~ 1.19 21:00
	세 종
	위례열병합
	안 동
	양 주
	하 남
	포 천
	안 산
	동두천	#1GT : 1.18 06:00 ~ 22:00 #2CC : 1.25 08:00 ~ 1.27 22:00 #1CC : 1.26 08:00 ~ 1.27 22:00
	대구그린파워
	아산배방
	명품오산
	파주문산
	포천천연
	부산정관	#1CC : 1.18 09:00 ~ 1.20 15:00
	영남파워
	춘천열병합
	동탄열병합
	수원열병합
	청주열병합
	대전서부열병합
	대구열병합
기타(중앙)
제주지역		제주내연#1 : 1.20 ~ 3.3

※ 상기 발전기 정비계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8617)