발전기별 예방정비 계획

('20. 1. 31)

◌ 대상기간 : 2.1∼ 2.9

구분	발전소	정지기간	비고
수력	강 릉	#1,2	휴지
	칠 보	#1 : 2.3 ~ 2.14
	의 암
	청 평	#3 : 2.1 09:00 ~ 12:00
	춘 천
	팔 당	#3 : 2.3 ~ 2.19 #4 : 2.3 ~ 2.5
	화 천
	대 청
	소양강
	안 동
	용 담
	임 하
	주 암
	충 주
	합 천	#1 : 2.1 ~ 7.19
양수	무주양수
	산청양수
	삼랑진양수	#1 : ‘18.9.10 ~ ’20.6.30 #2 : ‘18.9.10 ~ ’20.9.30	현대화사업
	양양양수	#1,2,3,4 : 2.8 09:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 16:00
	예천양수	#1 : ‘19.11.2 08:00 ~ ‘20.2.9
	청송양수
	청평양수
중유	울산화력
	평택화력
	대산복합
석탄	당 진	#4 : ‘19.12.1 ~ ‘20.2.23 #6 : ‘19.12.1 ~ ’20.2.29
	보 령	#3 : 12.28 ~ 2.16 #5 : ‘19.12.27 ~ ’20.2.29
	신보령
	삼천포	#5,6 : ‘19.10.1 ~ ‘20.6.30
	여 수
	영 흥
	태 안	#5 : ‘19.11.30 ~ ‘20.2.23 #6 : ‘19.12.1 ~ ‘20.2.16
	하 동	#1 : ‘19.12.1 ~ ‘20.2.16
	삼척그린	#1 : 1.23 11:00 ~ 2.26 11:00
	북 평
	호 남
국내탄	동 해
	영 동	#2 : ‘18.10.31 ~ ‘20.6.30	연료전환 공사
원자력	고 리	#3 : ‘19.9.6 ~ ‘20.2.11 #4 : ‘19.7.9 ~ ‘20.2.2
	신고리	#3 : ‘19.11.20 ~ ‘20.2.25
	한 빛	#3 : ‘18.5.11 ~ ‘20.3.6 #4 : ‘17.5.18 ~ ’20.3.7
	한 울	#2 : ‘19.10.14 ~ ’20.2.12 #4 : ‘19.12.16 ~ ‘20.2.27
	월 성	#3 : ‘19.9.10 ~ ‘20.5.11
	신월성

구분	발전소	정지기간	비고
복합	광 양
	서 울
	군 산
	보 령
	GS당진
	부 산
	부 천
	분 당	#8GT : 2.1 ~ 2.2
	서인천	#6CC : 2.1 00:00 ~ 2.2 18:00
	송 도
	신인천
	안 양
	안양열병합
	영 월
	울 산	#1CC : ‘19.12.6 ~ ’20.4.30 #4CC : 1.31 20:00 ~ 2.2 20:00
	율 촌	#2GT : 2.1 ~ 3.8
	인 천
	인천공항
	일산복합
	파주열병합
	판교열병합
	평 택
	신평택
	포스코	#4ST : 2.3 ~ 3.31
	화성열병합
	수원광교
	수완열병합
	오 성	#1GT : 2.1 01:00 ~ 2.2 20:00 #2GT : 2.1 ~ 2.2 #3GT : 2.8 ~ 2.9
	세 종
	위례열병합
	안 동
	양 주
	하 남
	포 천
	안 산
	동두천
	대구그린파워
	아산배방
	명품오산
	파주문산
	포천천연
	부산정관
	영남파워
	춘천열병합
	동탄열병합	#2CC : 2.1 07:00 ~ 2.2 19:00
	수원열병합
	청주열병합
	대전서부열병합
	대구열병합
기타(중앙)
제주지역		제주복합#1CC : 2.1 00:00 ~ 24:00 제주내연#1 : 1.20 ~ 3.3

※ 상기 발전기 정비계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8617)