발전기별 예방정비 계획

('20. 3. 13)

◌ 대상기간 : 3.14 ∼ 3.22

구분	발전소	정지기간	비고
수력	강 릉	#1,2	휴지
	칠 보	#1,2 : 3.16 09:00 ~ 3.17 22:00 #3 : 3.18 09:00 ~ 3.22 18:00
	의 암
	청 평
	춘 천
	팔 당
	화 천
	대 청	#1 : 3.17 09:00 ~ 3.17 17:00 #2 : 3.10 ~ 3.24
	소양강
	안 동
	용 담	#1,2 : 3.18 10:00 ~ 11:00
	임 하	#1 : 3.16 09:00 ~ 3.18 18:00 #2 : 3.16 09:00 ~ 5.24 18:00
	주 암
	충 주	#2 : 3.2 08:00 ~ 5.11 18:00
	합 천	#1 : 2.1 ~ 7.31 #2 : 3.16~3.18 09:00 ~ 17:00
양수	무주양수
	산청양수
	삼랑진양수	#1 : ‘18.9.10 ~ ’20.8.29 #2 : ‘18.9.10 ~ ’20.10.31	현대화사업
	양양양수	#3,4 : 3.15 09:00 ~ 22:00
	예천양수	#1,2 : 3.14 08:00 ~ 24:00
	청송양수	#1,2 : 3,19 11:00 ~ 13:00
	청평양수
중유	울산화력	#6 : 3.9 ~ 5.6
	평택화력	#2 : 3.12 ~ 5.16
	대산복합
석탄	당 진	#1 : 3.2 ~ 6.9 #6 : 3.14 ~ 3.15, 3.21 ~ 3.22 #7 : 3.7 ~ 3.26 #8 : 2.24 ~ 4.17
	보 령	#1 : 3.1 ~ 3.31 #2 : 2.29 21:00 ~ 3.31 24:00 #4 : 3.14 00:00 ~ 3.15 06:00 3.21 ~ 3.22 #5 : 3.2 ~ 4.22 #6 : 3.14 ~ 3.15, 3.21 ~ 3.22
	신보령	#2 : 3.6 ~ 5.24
	삼천포	#5,6 : ‘19.10.1 ~ ‘20.6.30
	여 수
	영 흥	#1 : 3.18 ~ 5.18 #2 : 3.2 08:00 ~ 3.18 24:00 #3 : 2.25 ~ 3.15 #6 : 3.19 ~ 5.19
	태 안	#2 : 3.10 ~ 5.5 #5 : 3.2 ~ 4.27 #6 : 3.3 ~ 3.31 #10 : 3.2 ~ 3.14
	하 동	#1 : 3.2 ~ 3.31 #2,5 : 3.14 ~ 3.15 #2,3,5 : 3.21 ~ 3.22 #7 : 3.2 ~ 4.20 #8 : 3.12 ~ 3.20
	삼척그린	#2 : 3.7 ~ 5.27
	북 평	#1 : 3.21 ~ 3.31 #2 : 3.7 ~ 3.17
	호 남	#2 : 3.12 ~ 3.24
국내탄	동 해	#1 : 3.21 ~ 5.19 #2 : 3.1 ~ 3.25
	영 동	#2 : ‘18.10.31 ~ ‘20.6.30	연료전환 공사
원자력	고 리	#2 : ‘20.2.17 ~ ’20.9.6
	신고리	#3 : ‘19.11.20 ~ ‘20.3.20
	한 빛	#3 : ‘18.5.11 ~ ‘20.6.7 #4 : ‘17.5.18 ~ ’20.10.7
	한 울
	월 성	#3 : ‘19.9.10 ~ ‘20.5.11
	신월성

구분	발전소	정지기간	비고
복합	광 양	#1CC,2CC : 3.14 00:00 ~ 3.16 05:00
	군 산
	대구그린파워
	대구열병합	#1CC : 3.16 ~ 3.26
	대전서부열병합	#1CC : 3.19 09:00 ~ 18:00
	동두천	#1CC : 3.14 09:00 ~ 20:00
	동탄열병합
	명품오산
	목동열병합
	보 령	#1CC : 3.18 ~ 3.27 #2CC : 3.18 09:00 ~ 18:00 #3CC : 3.19 09:00 ~ 18:00
	부 산	#1CC : 3.14 ~ 3.15 #4CC : 2.24 ~ 4.10
	부 천
	부산정관
	분 당	#5GT : 3.14 ~ 3.18 #6GT : 3.13 ~ 3.14 #8GT : 3.15 ~ 3.16 #2ST : 3.12 ~ 3.20
	서 울	#1CC : 3.13 07:00 ~ 3.14 24:00
	서인천	#2CC : 3.16 ~ 3.20
	세 종
	송 도
	수완열병합	#1GT,1ST : 3.16 09:00 ~ 18:00
	수원광교
	수원열병합	#1CC : 3.7 00:00 ~ 3.20 18:00
	신인천
	신평택
	아산배방
	안 동
	안 산
	안 양
	안양열병합
	양 주
	영 월
	영남파워
	오 성
	울 산	#2CC : 3.12 ~ 3.26
	위례열병합	#1GT : 3.14 ~ 3.15
	율 촌	#2GT : 2.1 ~ 3.14
	인 천	#2CC : 3.22 ~ 3.23 #3CC : 3.14 00:00 ~ 3.16 22:00
	인천공항	#1GT : 3.14 00:00 ~ 21:00 #2GT : 3.21 00:00 ~ 21:00
	일산복합	#2GT : 3.18 ~ 5.15
	청주열병합
	춘천열병합
	파주문산
	파주열병합	#1CC : 3.15 09:00 ~ 16:00
	판교열병합
	평 택
	포 천
	포스코	#11GT : 3.16 ~ 3.26 #4ST : 2.3 ~ 3.31 #9CC : 3.14 03:00 ~ 3.15 14:00
	포천천연
	하 남	#1CC : 3.21 ~ 3.22
	화성열병합
	GS당진	#5GT : 3.21 ~ 3.22
기타(중앙)
제주지역		제주복합#1CC : 3.15 ~ 4.29 한림#1GT : 3.15 ~ 3.16

※ 상기 발전기 정비계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8617)