발전기별 예방정비 계획

('20. 3. 27)

◌ 대상기간 : 3.28 ∼ 4.5

구분	발전소	정지기간	비고
수력	강 릉	#1,2	휴지
	칠 보
	의 암
	청 평
	춘 천
	팔 당
	화 천
	대 청	#1 : 3.30 ~ 4.13
	소양강	#1,2 : 3.31 08:00 ~ 3.31 12:00
	안 동
	용 담
	임 하	#2 : 3.16 09:00 ~ 5.24 18:00
	주 암	#2 : 3.25 09:00 ~ 5.8 18:00
	충 주	#2 : 3.2 08:00 ~ 5.11 18:00
	합 천	#1 : 2.1 ~ 7.31
양수	무주양수
	산청양수
	삼랑진양수	#1 : ‘18.9.10 ~ ’20.8.29 #2 : ‘18.9.10 ~ ’20.10.31	현대화사업
	양양양수
	예천양수
	청송양수	#1 : 3.30 09:00 ~ 12:00
	청평양수
중유	울산화력	#6 : 3.9 ~ 5.6
	평택화력	#2 : 3.12 ~ 5.16
	대산복합
석탄	당 진	#1 : 3.2 ~ 6.9 #6 : 3.27 20:00~ 3.29 20:00 #8 : 2.24 ~ 4.17 #9 : 4.2 ~ 6.21
	보 령	#1 : 3.1 ~ 4.5 #2 : 2.29 21:00 ~ 3.31 24:00 4.1 ~ 4.3 #4 : 3.27 20:00 ~ 3.29 21:00 #5 : 3.2 ~ 4.22 #6 : 3.27 20:00 ~ 3.29 20:00
	신보령	#2 : 3.6 ~ 5.24
	삼천포	#5,6 : ‘19.10.1 ~ ‘20.6.30
	여 수	#2 : 3.25 ~ 4.15
	영 흥	#1 : 3.18 ~ 5.18 #6 : 3.19 ~ 5.19
	태 안	#2 : 3.10 ~ 5.5 #5 : 3.2 ~ 4.27 #6 : 3.3 ~ 3.31 #7 : 3.16 ~ 5.26 #9 : 3.27 ~ 5.30
	하 동	#1 : 3.2 ~ 3.31 #2 : 3.23 ~ 3.31 #3,5 : 3.28 ~ 3.29 #7 : 3.2 ~ 4.24
	삼척그린	#2 : 3.7 ~ 5.27
	북 평	#1 : 3.21 ~ 3.31
	호 남	#2 : 3.13 ~ 3.24
국내탄	동 해	#1 : 3.21 ~ 5.19
	영 동	#2 : ‘18.10.31 ~ ‘20.6.30	연료전환 공사
원자력	고 리	#2 : ‘20.2.17 ~ ’20.9.6
	신고리	#3 : ‘19.11.20 ~ ‘20.4.9
	한 빛	#3 : ‘18.5.11 ~ ‘20.6.7 #4 : ‘17.5.18 ~ ’20.10.7 #5 : ‘20.4.5 ~ ’20.9.4
	한 울
	월 성	#3 : ‘19.9.10 ~ ‘20.5.11
	신월성

구분	발전소	정지기간	비고
복합	광 양
	군 산	#1CC : 3.27 00:00 ~ 3.29 18:00
	대구그린파워
	대구열병합	#1CC : 3.27 ~ 4.1
	대전서부열병합
	대전열병합	#1CC : 4.1 09:00 ~ 4.3 18:00
	동두천	#1CC : 3.23 ~ 4.16
	동탄열병합
	명품오산	#1CC : 4.4 ~ 4.19
	목동열병합
	무림파워텍
	보 령
	부 산
	부 천	#2GT : 3.30 ~ 4.28
	부산정관
	분 당	#1GT : 3.30 ~ 5.22 #4GT,5GT : 3.23 ~ 5.15
	서 울	#1CC : 3.28 22:00 ~ 3.29 24:00
	서인천	#4CC : 3.28 00:00 ~ 3.29 17:00
	세 종
	송 도	#1GT : 3.28 08:00 ~ 3.29 17:00 #2GT,1ST : 3.27 08:00 ~ 3.29 17:00
	수완열병합
	수원광교
	수원열병합
	신인천	#1GT : 3.30 ~ 4.2 #2GT,1ST : 3.30 ~ 3.31 #4CC : 3.30 00:00 ~ 24:00
	신평택
	아산배방
	안 동
	안 산
	안 양	#2-1GT : 3.16 03:04 ~ 3.31 18:00
	안양열병합
	양 주
	영 월
	영남파워
	오 성	#2GT : 4.4 ~ 4.5 #3GT : 3.28 08:00 ~ 3.29 20:00
	울 산
	위례열병합
	율 촌
	인 천
	인천공항	#1CC : 3.28 00:00 ~ 3.30 20:00 #1GT : 4.4 09:00 ~ 4.5 18:00
	일산복합	#2GT : 3.18 ~ 5.15
	청주열병합
	춘천열병합
	파주문산
	파주열병합
	판교열병합
	평 택
	포 천	#1GT : 3.23 09:00 ~ 5.2 24:00 #2GT,1ST : 3.23 09:00 ~ 4.30 24:00
	포스코	#7GT : 4.1 18:00 ~ 4.29 24:00 #4ST : 2.3 ~ 3.31
	포천천연	#1CC : 4.1 ~ 4.29
	하 남
	화성열병합
	GS당진
기타(중앙)
제주지역		제주복합#1CC : 3.15 ~ 4.29

※ 상기 발전기 정비계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8617)