육지 후비 전력관제센터 건립공사 설계용역 질의답변

질의사항	답 변
○ 설계공모지침서상 “상기 대지는 용도변경 및 토지분할 예정으로 제공되는 계획도에 따라 공모안을 작성한다”에 따른 자료 제공요청	○ 첨부1 자료(설계부지 위치, 공사계획평면도, 공사계획횡단면도, 교통개선대책종합개선안도, 지구단위계획시행지침도 등) 확인 바랍니다. ※ 상기 자료는 용도변경(안)으로서, 승인에 따라 일부조건이 변경될 수 있음(건폐율, 용적율 등)
○ 후속사업(교육원 증축)에 대한 계획자료가 있는지? (예상 연면적, 건폐율, 실별프로그램 등)	○ 현재 후속 사업에 대한 구체적인 계획은 없으며, 현 설계공모 면적과 유사 규모의 증축을 고려하여 건물을 배치 바랍니다. (향후 필요시 옥외 체육시설 등의 철거 고려)
○ 현재 운영되고 있는 전력관제센터를 참고할 수 있는 도면 요청	○ 전력거래소 본사사옥 전력관제센터 도면은 첨부2와 같으며, 시각적 이미지는 포털검색을 통하여 확인 바랍니다. (과업내용서의 관제실 면적은 본사사옥 전력관제센터+창고 면적과 같음)
○ 옥외 체육시설에 관한 요구 프로그램이 있는지?	○ 테니스, 족구, 배드민턴, 농구 등을 다목적으로 활용할 수 있는 경기장 1면을 반영 바랍니다.
○ 주차계획 중 교통영향분석개선대책 결과에서 제시하는 주차대수 계획이 있는지? ○ 필요한 화물용 주차장의 규격과 대수, 출입 빈도는?	○ 법정 주차대수를 적용하여 공모안을 작성하며, 향후 설계용역 시 관련기관과 협의하여 최종 주차대수 기준을 제안 바랍니다. ○ 화물차(대형버스) 1대가 주차(1면) 및 회차가 가능하도록 계획하며, 주기적·정기적인 출입은 없습니다.(필요시 출입)

첨부1. 부지관련 자료 1식.

첨부2. 본사사옥 전력관제센터 1부.  끝.