	보도자료
문의 : 수급운영팀장 최홍석(☏061-330-8810), 차장 이종기(☏061-330-8812)
배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.

< 주간 전력수급 실적 및 전망 >

- 겨울철 전력수급 대책기간 4주차(12월 4주) -

1. 12.4주(12.20~24일) 전력수급 실적

□ 목요일까지 평년과 비슷하거나 높은 수준의 기온이 지속되었으나, 금요일부터 기온이 큰 폭으로 하락하며 전력수요 증가

< 12.4주차 전력수급 실적 [단위 : ㎿, %] >

구 분	12.20(월)	12.21(화)	12.22(수)	12.23(목)	12.24(금)
공급능력	102,725	101,328	101,750	102,837	101,856
전력수요	81,754(10시)	80,294(09시)	81,451(09시)	81,874(09시)	81,185(17시)
예비전력	20,971	21,034	20,299	20,963	20,671
(예비율)	(25.7)	(26.2)	(24.9)	(25.6)	(25.5)

2. 12.5주(12.27~31일) 전력수급 전망 (기상청 8시 기상전망 기준)

□ 주 초반 기온 점차 회복되나, 주 중반이후 시베리아 고기압 확장으로 기온하락 예상되어 전력수요가 82.0~88.0GW로 추정되며, 예비력은 16.4~22.4GW로 안정적인 전력수급 전망

< 12.5주차 전력수급 전망 [단위 : ㎿, %] >

구 분	12.27(월) ∼ 12.31(금)
공급능력	104,364 ∼ 104,544
전력수요	82,000 ∼ 88,000
예비전력	22,444 ∼ 16,364
(예비율)	(27.4 ∼ 18.6)