	보도자료
문의 : 수급운영팀장 최홍석(☏061-330-8810), 차장 이종기(☏061-330-8812)
배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.

< 주간 전력수급 실적 및 전망 >

- 겨울철 전력수급 대책기간 6주차(1월 1주) -

1. 12.5주(12.27~31일) 전력수급 실적

□ 지난주 월요일까지 기온이 큰폭으로 하락 후 추운날씨가 지속되며 전력수요 증가

< 12.5주차 전력수급 실적 [단위 : ㎿, %] >

구 분	12.27(월)	12.28(화)	12.29(수)	12.30(목)	12.31(금)
공급능력	103,554	101,789	103,867	105,343	105,752
전력수요	90,708(17시)	88,717(10시)	85,966(10시)	84,564(17시)	81,748(09시)
예비전력	12,846	13,072	17,901	20,779	24,004
(예비율)	(14.2)	(14.7)	(20.8)	(24.6)	(29.4)

2. 1.1주(1.3~7일) 전력수급 전망 (기상청 8시 기상전망 기준)

□ 기온이 점차 오르면서 평년기온 수준으로 회복되겠고 다음주 초반까지 큰 한파 가능성은 낮아 전력수요는 84.0~86.0GW로 예상되며, 예비력은 21.7~23.7GW로 안정적인 전력수급 전망

< 1.1주차 전력수급 전망 [단위 : ㎿, %] >

구 분	1.3(월) ∼ 1.7(금)
공급능력	107,651 ∼ 107,651
전력수요	84,000 ∼ 86,000
예비전력	21,651 ∼ 23,651
(예비율)	(25.9 ∼ 28.2)