	보도자료
문의 : 수급운영팀장 최홍석(☏061-330-8810), 차장 이종기(☏061-330-8811) 수요예측팀장 신기준(☏061-330-8800), 차장 김용희(☏061-330-8802)
배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.

< 주간 전력수급 실적 및 전망 >

- 겨울철 전력수급 대책기간 8주차(1월 3주) -

1. 1.2주(1.10~14일) 전력수급 실적

□ 시베리아 고기압의 영향으로 지난주 내내 추위가 지속되고 호남지방 일부 눈이 내렸으며, 예비력은 안정적으로 운영 함

< 1.2주차 전력수급 실적 [단위 : ㎿, %] >

구 분	1.10(월)	1.11(화)	1.12(수)	1.13(목)	1.14(금)
공급능력	104,076	107,504	107,063	107,327	106,463
전력수요	85,301(10시)	88,103(17시)	88,305(10시)	89,115(17시)	87,278(09시)
예비전력	18,775	19,401	18,758	18,212	19,185
(예비율)	(22.0)	(22.0)	(21.2)	(20.4)	(22.0)

2. 1.3주(1.17~21일) 전력수급 전망 (기상청 8시 기상전망 기준)

□ 시베리아 고기압의 영향으로 당분간 추위가 지속될 것으로 보여 전력수요는 87.5~89.0GW로 예상되며, 예비력은 17.2~18.7GW로
안정적인 전력수급 전망

< 1.3주차 전력수급 전망 [단위 : ㎿, %] >

구 분	1.17(월) ∼ 1.21(금)
공급능력	106,209 ∼ 106,234
전력수요	87,500 ∼ 89,000
예비전력	17,209 ∼ 18,734
(예비율)	(19.3 ∼ 21.4)