	보도자료
문의 : 수급운영팀장 최홍석(☏061-330-8810), 차장 이종기(☏061-330-8811) 수요예측팀장 신기준(☏061-330-8800), 차장 김용희(☏061-330-8802)
배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.

< 주간 전력수급 실적 및 전망 >

- 겨울철 전력수급 대책기간 11주차(2월 2주) -

1. 2.1주(1.31~2.4일) 전력수급 실적

□ 시베리아 고기압의 영향으로 추위가 지속되었으며, 예비력은 안정적으로 운영함

< 2.1주차 전력수급 실적 [단위 : ㎿, %] >

구 분	1.31(월)	2.1(화)	2.2(수)	2.3(목)	2.4(금)
공급능력	95,850	96,564	98,958	102,205	102,340
전력수요	61,339(01시)	59,840(24시)	63,795(19시)	78,841(18시)	82,614(17시)
예비전력	34,511	36,724	35,163	23,364	19,726
(예비율)	(56.3)	(61.4)	(55.1)	(29.6)	(23.9)

2. 2.2주(2.7~11일) 전력수급 전망 (기상청 8시 기상전망 기준)

□ 당분간 평년 수준으로 기온이 회복되어 전력수요는 84.0~86.0GW로 예상되며, 예비력은 14.2~17.1GW로 안정적인 전력수급 전망

< 2.2주차 전력수급 전망 [단위 : ㎿, %] >

구 분	2.7(월) ∼ 2.11(금)
공급능력	100,219 ∼ 101,139
전력수요	84,000 ∼ 86,000
예비전력	14,219 ∼ 17,139
(예비율)	(16.5 ∼ 20.4)