	보도자료
문의 : 수급운영팀장 최홍석(☏061-330-8810), 차장 이종기(☏061-330-8811) 수요예측팀장 신기준(☏061-330-8800), 차장 김용희(☏061-330-8802)
배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.

< 주간 전력수급 실적 및 전망 >

- 여름철 전력수급 대책기간 2주차(7월 2주) -

1. 7.1주(7.4~7.8일) 전력수급 실적

□ 한반도에 고온다습한 기류의 유입으로 전국 대부분의 지역에 폭염특보가 발효되고 체감온도가 33~35℃를 넘는 날이 지속되어 7.7(목)에 역대 최대전력수요를 경신 했으나, 예비력은 비교적 안정적으로 운영함

< 7.1주차 전력수급 실적 [단위 : ㎿, %] >

구 분	7.4(월)	7.5(화)	7.6(수)	7.7(목)	7.8(금)
공급능력	99,188	99,463	99,959	99,716	99,997
전력수요	89,337(17시)	90,855(17시)	91,938(18시)	92,990(17시)	86,475(17시)
예비전력	9,851	8,608	8,021	6,726	13,522
(예비율)	(11.0)	(9.5)	(8.7)	(7.2)	(15.6)

2. 7.2주(7.11~15일) 전력수급 전망 (기상청 8시 기상전망 기준)

□ 장마전선이 활성화 되면서 전국적으로 흐리고 비오는 날이 많아

전력수요는 90.0~91.5GW로 예상되며, 예비력은 7.4~8.9GW로 안정적인 전력수급 전망

< 7.2주차 전력수급 전망 [단위 : ㎿, %] >

구 분	7.11(월) ∼ 7.15(금)
공급능력	98,772 ∼ 99,449
전력수요	90,000 ∼ 91,500
예비전력	7,404 ∼ 8,880
(예비율)	(8.1 ∼ 9.8)