	보도자료
문의 : 수급운영팀장 최홍석(☏061-330-8810), 차장 이종기(☏061-330-8811) 수요예측팀장 신기준(☏061-330-8800), 차장 김용희(☏061-330-8802)
배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.

< 주간 전력수급 실적 및 전망 >

- 겨울철 전력수급 대책기간 2주차(12월 2주) -

1. 12.1주(11.28~12.2일) 전력수급 실적

□ 전국적인 한파로 난방수요가 급증하여 전력수요는 83.1GW가 발생하였으나, 예비력은 안정적으로 운영함

< 12.2주차 전력수급 실적 [단위 : ㎿, %] >

구 분	11.28(월)	11.29(화)	11.30(수)	12.1(목)	12.2(금)
공급능력	87,897	91,100	92,682	96,487	94,957
전력수요	74,855(17시)	75,720(17시)	82,117(17시)	83,052(09시)	80,829(09시)
예비전력	13,042	15,380	10,565	13,435	14,128
(예비율)	(17.4)	(20.3)	(12.9)	(16.2)	(17.5)

2. 12.2주(12.5~12.9일) 전력수급 전망 (기상청 8시 기상전망 기준)

□ 이번주 평년 수준의 기온회복으로 전력수요는 83.0~84.2GW로 예상되며, 예비력은 11.2~13.1GW로 안정적인 전력수급 전망

< 12.2주차 전력수급 전망 [단위 : ㎿, %] >

구 분	12.5(월) ∼ 12.9(금)
공급능력	96,564 ∼ 95,231
전력수요	83,000 ∼ 84,200
예비전력	11,231 ∼ 13,064
(예비율)	(13.4 ∼ 15.6)