	보도자료
문의 : 수급운영팀장 신기준(☏061-330-8810), 차장 이종기(☏061-330-8811) 수요예측팀장 허성일(☏061-330-8800), 차장 김용희(☏061-330-8802)
배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.

< 주간 전력수급 실적 및 전망 >

- 겨울철 전력수급 대책기간 4주차(12월 4주) -

1. 12.3주(12.12~12.16일) 전력수급 실적

□ 찬 대륙고기압의 남하로 전국적으로 기온이 큰 폭으로 떨어지고 서쪽지방으로 폭설이 내리는 등 한파로 인해 전력수요는 90.1GW 기록, 예비력은 10.5GW로 안정적으로 운영함

< 12.3주차 전력수급 실적 [단위 : ㎿, %] >

구 분	12.12(월)	12.13(화)	12.14(수)	12.15(목)	12.16(금)
공급능력	97,985	98,308	100,637	102,168	101,510
전력수요	83,311(17시)	85,195(17시)	90,128(10시)	88,874(10시)	89,583(10시)
예비전력	14,674	13,113	10,509	13,294	11,927
(예비율)	(17.6)	(15.4)	(11.7)	(15.0)	(13.3)

2. 12.4주(12.19~12.23일) 전력수급 전망 (기상청 8시 기상전망 기준)

□ 찬 대륙고기압의 영향이 지속되고 주 중반 저기압이 통과하는 등 전국적으로 잦은 강설이 예상되며 주 초반과 후반 한파로 인해 전력수요는 87.5~92.3GW로 예상되며, 예비력은 11.5~18.0GW로 안정적인 전력수급 전망

< 12.4주차 전력수급 전망 [단위 : ㎿, %] >

구 분	12.19(월) ∼ 12.23(금)
공급능력	103,835 ∼ 106,002
전력수요	87,500 ∼ 92,300
예비전력	11,535 ∼ 18,002
(예비율)	(12.5 ∼ 20.5)