	보도자료
문의 : 수급운영팀장 신기준(☏061-330-8810), 차장 이종기(☏061-330-8811) 수요예측팀장 허성일(☏061-330-8800), 차장 박희준(☏061-330-8801)
배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.

< 주간 전력수급 실적 및 전망 >

- 겨울철 전력수급 대책기간 7주차(1월 2주) -

1. 1.1주(1.2~1.6일) 전력수급 실적

□ 한반도에 자리잡은 시베리아 고기압 세력이 점차 약해지면서 전국 기온이 평년 수준으로 회복되었으며, 전력수요는 89.0GW 기록, 예비력은 14.4GW로 안정적으로 운영함

< 1.1주차 전력수급 실적 [단위 : ㎿, %] >

구 분	1.2(월)	1.3(화)	1.4(수)	1.5(목)	1.6(금)
공급능력	104,849	103,751	105,387	103,422	100,386
전력수요	85,269(18시)	87,110(09시)	87,191(10시)	89,012(10시)	86,606(10시)
예비전력	19,580	16,641	18,196	14,410	13,780
(예비율)	(23.0)	(19.1)	(20.9)	(16.2)	(15.9)

2. 1.2주(1.9~1.13일) 전력수급 전망 (기상청 8시 기상전망 기준)

□ 중국 상해 부근에 중심을 둔 고기압의 가장자리를 타고 따뜻한 기류가 유입되면서 기온이 상승하겠고, 금요일부터는 전국 비 또는 눈이 예상됨에 따라 전력수요는 86.0~88.5GW로 예상되며, 예비력은 16.1~20.2GW로 안정적인 전력수급 전망

< 1.2주차 전력수급 전망 [단위 : ㎿, %] >

구 분	1.9(월) ∼ 1.13(금)
공급능력	104,615 ∼ 107,111
전력수요	86,000 ∼ 88,500
예비전력	16,115 ∼ 20,165
(예비율)	(18.2 ∼ 23.3)