	보도자료
문의 : 수급운영팀장 신기준(☏061-330-8810), 차장 이종기(☏061-330-8811) 수요예측팀장 허성일(☏061-330-8800), 차장 박희준(☏061-330-8801)
배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.

< 주간 전력수급 실적 및 전망 >

- 겨울철 전력수급 대책기간 8주차(1월 3주) -

1. 1.2주(1.9~1.13일) 전력수급 실적

□ 한반도를 통과한 저기압으로 인해 흐리고 비가 오는 날이 많았고 따뜻한 공기가 유입됨에 따라 평년보다 기온이 높고 포근한 날이 많아 전력수요는 84.7GW 기록, 예비력은 18.2GW로 안정적으로 운영함

< 1.1주차 전력수급 실적 [단위 : ㎿, %] >

구 분	1.9(월)	1.10(화)	1.11(수)	1.12(목)	1.13(금)
공급능력	102,864	103,335	103,840	105,269	104,134
전력수요	84,683(10시)	83,973(09시)	83,078(09시)	82,287(09시)	81,907(11시)
예비전력	18,181	19,362	20,762	22,982	22,227
(예비율)	(21.5)	(23.1)	(25.0)	(27.9)	(27.1)

2. 1.3주(1.16~1.20일) 전력수급 전망 (기상청 8시 기상전망 기준)

□ 북서쪽에서 찬 대륙고기압이 또 다시 한반도로 남하함에 따라 기온이 급감하면서 춥겠고, 평년보다 기온이 비슷하거나 대체로 낮을 것으로 전망됨에 따라, 전력수요는 82.8~86.5GW로 예상되며, 예비력은 21.5~ 24.6GW로 안정적인 전력수급 전망

< 1.3주차 전력수급 전망 [단위 : ㎿, %] >

구 분	1.16(월) ∼ 1.20(금)
공급능력	107,349 ∼ 108,475
전력수요	82,800 ∼ 86,500
예비전력	21,537 ∼ 24,579
(예비율)	(25.1 ∼ 29.7)