	보도자료
문의 : 수급계획팀장 변성현(☏061-330-8610), 차장 최범선(☏061-330-8611) 수요예측팀장 허성일(☏061-330-8800), 차장 박희준(☏061-330-8801)
배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.

< 주간 전력수급 실적 및 전망 >

- 겨울철 전력수급 대책기간 10주차(2월 2주) -

1. 2.1주(1.29~2.2) 전력수급 실적

□ 한반도 남쪽 저압대 가장자리의 영향으로 평년보다 높은 기온이 지속되며, 전력수요는 79.9~82.7GW를 기록하였고, 예비력은 안정적으로 운영됨

< 2.1주차 전력수급 실적 [단위 : GW, %] >

구 분	1.29(월)	1.30(화)	1.31(수)	2.1(목)	2.2(금)
공급능력	101.5	100.8	99.3	97.4	99.4
전력수요	82.0(10시)	82.7(9시)	80.7(10시)	81.7(10시)	79.9(10시)
예비전력	19.5	18.1	18.6	15.7	19.5
(예비율)	(23.8)	(21.9)	(23.0)	(19.2)	(24.4)

2. 2.2주(2.5~2.8) 전력수급 전망 (기상청 8시 기상전망 기준)

□ 주 초반 저기압 통과 후 수요일부터 점차 맑아져, 전력수요는 77.5~83.0GW가 예상되며, 예비력은 15.6~24.5GW로 안정적인 전력수급 전망

< 2.2주차 전력수급 전망 [단위 : GW, %] >

구 분	2.5(월) ∼ 2.8(목)
공급능력	102.0 ∼ 98.8
전력수요	77.5 ∼ 83.0
예비전력	15.6 ∼ 24.5
(예비율)	(18.8 ∼ 31.6)