	보도자료

보도시점	2024.7.15.(월)	배포	2024.7.15.(월)

< 주간 전력수급 실적 및 전망 >

- 여름철 전력수급 대책기간 4주차(7월3주) -

1. 7.2주(7.8~7.12) 전력수급 실적

□ 흐린 날씨로 태양광 발전량이 감소해 전력수요는 증가하였으나(82.0 → 83.0GW), 예비력 13.4GW 이상으로 안정적 전력수급 유지

< 7.2주차 전력수급 실적 [단위 : GW, %] >

구 분	7.8(월)	7.9(화)	7.10(수)	7.11(목)	7.12(금)
공급능력	96.4	97.2	97.9	98.2	97.6
전력수요	73.0(11시)	82.2(11시)	81.0(17시)	80.0(17시)	78.5(19시)
예비전력	13.4	15.0	16.9	18.2	19.2
(예비율)	(16.1)	(18.2)	(20.9)	(22.7)	(24.5)

2. 7.3주(7.15~7.19) 전력수급 전망 (기상청 8시 기상전망 기준)

□ 장마 지속 및 남부지방 열대야로 인해 전력수요 84.0~85.0GW 예상되나 예비력 14.4~15.1GW로 안정적인 전력수급 전망

< 7.3주차 전력수급 전망 [단위 : GW, %] >

구 분	7.15(월) ∼ 7.19(금)
공급능력	98.6 ∼ 100.1
전력수요	84.0 ∼ 85.0
예비전력	14.1 ∼ 15.1
(예비율)	(16.6 ∼ 17.8)

총괄 부서	기획처 대외협력팀	책임자	팀장	서민석	(061-330-8200)
		담당자	차장	장유나	(061-330-8201)

담당 부서	계통운영처 수급계획팀	책임자	팀장	변성현	(061-330-8610)
		담당자	차장	서보명	(061-330-8614)
	중앙전력관제센터 수요예측팀	책임자	팀장	허성일	(061-330-8800)
		담당자	차장	박희준	(061-330-8801)