	보도자료

보도시점	2024.7.23.(화)	배포	2024.7.23.(화)

< 주간 전력수급 실적 및 전망 >

- 여름철 전력수급 대책기간 5주차(7월4주) -

1. 7.3주(7.15~7.19) 전력수급 실적

□ 지속된 장마로 전력수요는 전주 대비 소폭 증가(83.0 → 84.6GW) 하였고, 예비력 14.0GW 이상으로 안정적 전력수급 유지

< 7.3주차 전력수급 실적 [단위 : GW, %] >

구 분	7.15(월)	7.16(화)	7.17(수)	7.18(목)	7.19(금)
공급능력	100.1	98.7	99.6	98.6	96.2
전력수요	82.8(17시)	83.7(15시)	84.2(17시)	84.6(11시)	82.2(11시)
예비전력	17.3	15.0	15.4	14.0	14.0
(예비율)	(20.9)	(17.9)	(18.3)	(16.5)	(17.0)

2. 7.4주(7.22~7.26) 전력수급 전망 (기상청 8시 기상전망 기준)

□ 태풍 근접으로 인한 정체전선 북상으로 전력수요 86.9~90.0GW 예상되나 예비력 11.1~15.2GW로 안정적인 전력수급 전망

< 7.4주차 전력수급 전망 [단위 : GW, %] >

구 분	7.22(월) ∼ 7.26(금)
공급능력	99.6 ∼ 102.1
전력수요	86.9 ∼ 90.0
예비전력	11.1 ∼ 15.2
(예비율)	(12.3 ∼ 17.5)

총괄 부서	기획처 대외협력팀	책임자	팀장	서민석	(061-330-8200)
		담당자	차장	장유나	(061-330-8201)

담당 부서	계통운영처 수급계획팀	책임자	팀장	변성현	(061-330-8610)
		담당자	차장	서보명	(061-330-8614)
	중앙전력관제센터 수요예측팀	책임자	팀장	허성일	(061-330-8800)
		담당자	차장	박희준	(061-330-8801)